附件2

对低温雨雪气加强城市供水保障工作

应急预案

根据湖北省住房和城乡建设厅办公室《关于做好防范应对低温雨雪天气加强城市供水、供气保障工作的紧急通知》要求：集团公司为切实做好冬季低温雨雪天气防范应对工作,保障城市供水运行安全,制定完善低温冰冻灾害应急预案：

一、加强领导，提高低温雨雪天气组织应对能力。各部门、子公司负责人要高度重视低温雨雪天气防范应对工作,始终坚持人民至上、生命至上、安全第一,加强组织领导,细化对策措施,明确各部门、子公司负责人监管职责,落实部门主体责任,强化统筹协调和各部门联动,确保一旦发生灾情,及时启动响应,把低温雨雪灾害造成的影响减少到最低限度,全力保障人民群众生命财产安全和社会和谐稳定，加强城市供水安全运行工作，强化供水设施运行的管理维护。

二、成立水务集团做好防范应对低温雨雪天气加强城市供水保障及供水安全事故应急工作领导小组，小组成员名单如下：

组  长：谢  强  集团党委书记、董事长

常务副组长：刘国新  集团党委副书记、副董事长、总经理

副组长：舒  鹏  党委副书记、董事

彭正红  党委委员、副董事长

郑华民  党委委员、副总经理

赫忠栋  党委委员、副总经理

成  员：程陆水   王  强   胡  斌   陈  琦  钱  萌

汪争光   廖  惠   方  芳   郑少华  刘  牧

程冬明   曹树盛   白胜军   李松海   吴  刚

宋驿华   贺声文   宋驿华  谢丽芳  李庆峰

三、应急工作领导小组职责：指挥、部署、监督和检查各部门、子公司工作，及时上报情况、必要时请求有关部门支援，确保供水正常工作。领导小组下设四个工作专班，专班组成及职责分别为：1、安装维修专班的组成和职责：由正源给排水有限公司、捷顺维修公司有关人员组成，负责供水管道和设备的修复工作。2、机电抢修专班的组成和职责；由中心水厂、丰源物资贸易有限公司、技术部等有关人员组成，特殊情况可请求市供电公司支援。负责市水务集团有限公司配电系统高压计量后段部分、供水机电设备、水泵机组的抢修工作。3、后勤保障专班的组成和职责：由市水务集团有限公司分管机关副总经理、财务部、安监部、丰源物资贸易有限公司等有关人员组成，由副总经理、办公室主任、财务部长任负责人。提供物资保障、人员疏散、医疗救护、治安保卫等后勤工作。4、送水服务专班的组成和职责：由市水务集团有限公司捷顺维修公司、水质检测中心等有关人员组成，负责管道维修对无水时组织车辆送水服务。

四、物资保障；应急供水的物资供应实行备齐备足、按需划拨、厉行节约、确保重点的原则，由指挥部统一调配。各部门要用好救急物资，且及时退库保管，各种应急设备要确保在完好随时可用状态。

五、加强供水调度管理。确保供水管网压力平稳,避免出现供水干管“爆管”现象；加大对制水设备设施和管网、加压泵房、二次供水、水表等安全检查维护，落实供水设施的防冻保暖措施，指导物业服务企业共同做好应对。

六、加强应急值守和应急处置。当前正值疫情防控和防范应对低温雨雪天气的关键时期，各部门、子公司要坚持防疫防灾两手抓、两手硬，严格落实 24 小时值班和领导带班制度，密切关注天气变化，加强情况调度，及时掌握第一手信息，发生城市供水突发事件，要按相关规定及时上报和应急处置。水务集团有限公司24小时值班电话：0715-5365110。

赤壁市水务集团有限公司

2021年12月17日