| 应急预案编号： | WYSC-HJYJYA-003 |
| --- | --- |

湖北省恒利汽车配件有限公司突发环境事件应急预案

| 编制单位： | 湖北省恒利汽车配件有限公司 |
| --- | --- |
| 版本号： | 2023年第（1）版 |
| 实施日期： | 2023年11月 |

湖北省恒利汽车配件有限公司突发环境事件应急预案发布令

依据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》和《突发环境事件应急管理办法》及湖北省重点企业、行业的突发环境事件应急预案相关规定，针对湖北省恒利汽车配件有限公司突发环境事件应急处理，有效防范企业环境突发事件的发生，强化事件管理责任，明确事件处理中各级人员的职责，最大限度的控制事件的扩大和蔓延，减少员工的生命和公司财产的损失。湖北省恒利汽车配件有限公司组织编制了突发环境事件应急预案。

本应急预案属厂级突发环境事件指导性文件，阐述了预案适用范围与事件分级，明确了应急组织指挥体系与职责、预防与预警机制、应急处理、后期处理、应急保障、预案监督与管理要求，用于指导湖北省恒利汽车配件有限公司（湖北省恒利汽车配件有限公司）突发环境事件的响应、应急处理和救援等应急管理工作。

《湖北省恒利汽车配件有限公司突发环境事件应急预案》自总经理签署之日起生效并发布。《突发环境事件应急预案》发布后，希望该预案成为公司全体员工共同遵守的行为准则，在公司形成规范化、标准化、程序化管理的文化氛围，让此预案成为真正能有效降低突发环境事件影响的指导文件。

湖北省恒利汽车配件有限公司（盖章）

总经理（签名）：

年  月  日

湖北省恒利汽车配件有限公司

突发环境事件编制说明

湖北省恒利汽车配件有限公司

2023年11月

湖北省恒利汽车配件有限公司突发环境事件应急预案

编制说明

- 1  预案编制目的

为建立健全湖北省恒利汽车配件有限公司突发环境事件应急救援体系，提高企业对突发环境事件的预防、应急响应和处置能力，通过实施有效的预防和监控措施，尽可能地避免和减少突发环境事件的发生，通过对突发环境事件的迅速响应和开展有效的应急行动，有效消除、降低突发环境事件的污染危害和影响，根据企业实际情况，特制定本预案。

- 2  预案编制过程概述

湖北省恒利汽车配件有限公司组织环保人员、安全人员、生产一线管理人员、技术人员等成立了编制小组，负责预案的编制工作，在充分学习国家和湖北省相关突发环境事件应急预案编制相关要求基础上，结合我企业实际情况编制了《突发环境事件风险评估报告》，确定我企业的风险等级为一般环境风险等级。在《突发环境事件风险评估报告》的基础上，结合实际完成了《湖北省恒利汽车配件有限公司突发环境事件应急预案》的编制工作，在编制过程中评审专家组对预案内容进行讨论，充分征求了企业各级部门、企业周边企业及居民点的意见，形成了《湖北省恒利汽车配件有限公司突发环境事件应急预案》终稿。

- 3  预案主要内容

本预案主要包括前言、总则、组织机构与职责、预防与预警机制、应急响应与措施、后期处置、保障措施、监督管理、附则等部分。

总则部分包括预案的编制目的、编制依据、适用范围、事件分级、工作原则、应急预案体系。

组织机构和职责包括应急组织体系、机构和职责。

预防与预警机制包括应急准备、风险源预防、环境风险源隐患排查和整治措施、建立档案。

应急响应和措施包括应急预案启动条件、信息报告、先期处置、分级响应、应急指挥、应急现场处置、安全防护与救援、信息发布与报告、应急监测、应急终止。

后期处置包括调查与评估、善后处理、恢复重建、事故经验教训总结及改进建议等。

保障措施包括通讯与信息保障、资金保障、人力资源及技术保障、物资装备保障、医疗卫生保障、交通运输保障、治安维护。

监督与管理包括宣传培训、应急预案演练、责任与奖惩。

附则包括有关名词、术语，预案评审、发布与更新，地方沟通与协作、预案解释、实施时间。

- 4  预案的适用范围

本预案适用于湖北省恒利汽车配件有限公司在生产过程中因各种因素引发的所有可能造成环境危害和生态破坏的突发环境事件。

- 5  相关人员调查情况说明

在《湖北省恒利汽车配件有限公司突发环境事件应急预案》编制过程中评审专家组对预案内容进行讨论，同时充分征求了关键岗位员工、可能受影响的居民、单位代表的意见。

《湖北省恒利汽车配件有限公司突发环境事件应急预案》编制工作组成员名单

| 编制单位： | 湖北省恒利汽车配件有限公司 |
| --- | --- |
| 编制组成员： | 夏忠明 梁丹 |

目   录

1 前言	1

2 总则	3

2.1 编制目的	3

2.2 编制依据	3

2.2.1 法律、法规	3

2.2.2 标准、技术规范	4

2.2.3其它参考资料	5

2.3 编制说明	5

2.3.1编制过程概述	5

2.3.2 重点内容说明	6

2.3.3 征求意见及采纳情况说明	6

2.4 适用范围	7

2.5 事件分级	7

2.6 工作原则	8

2.7 应急预案体系	9

2.7.1应急预案体系组成	9

2.7.2风险应急预案的衔接	9

2.7.3风险防范措施的衔接	11

3 组织机构和职责	12

3.1 应急组织体系	12

3.2 机构及职责	13

3.2.1 应急领导小组	13

3.2.2 应急办公室	14

3.2.3 现场应急指挥部及各应急小组	14

4 预防和预警机制	18

4.1 应急准备	18

4.2 风险源预防	18

4.3 环境风险隐患排查和整治措施	19

4.3.1隐患排查内容	19

4.3.2 隐患分级	20

4.3.3 企业隐患排查治理的基本要求	21

4.3.4 建立档案	24

4.4 预警	24

4.4.1 预警分级	24

4.4.2 预警发布单位与形式	25

4.4.3 预警发布程序	25

4.4.4 预警解除程序	25

4.4.5 预警相应措施	26

5 应急响应和措施	27

5.1 应急预案启动条件	27

5.2 信息报告	27

5.2.1 信息报告的时限和程序	27

5.2.2 信息报告的方式和内容	28

5.3 先期处置	29

5.3.1 处置原则	29

5.3.2 应急先期准备	29

5.3.3 信息通报	30

5.4 分级响应	30

5.4.1 事故应急响应分级	30

5.4.2 分级响应程序	31

5.4.3 与上级应急预案的衔接	32

5.5 应急指挥	32

5.6 应急现场处置	33

5.6.1 突发环境事件现场处置	33

5.6.2 对外告知及人员紧急疏散	38

5.6.3 危险区的隔离应急措施	39

5.6.4 受伤人员救治方案	39

5.7 安全防护与救援	40

5.7.1 安全防护	40

5.7.2 受伤人员救援	40

5.8 信息发布及报告	41

5.9 应急监测	41

5.10 应急终止	42

5.10.1 应急终止的条件	42

5.10.2 应急终止的程序	43

5.10.3 应急终止后的行动	43

6 后期处置	44

6.1 调查与评估	44

6.2 善后处置	45

6.3 恢复重建	45

6.3.1 现场清洁净化	45

6.3.2 现场环境恢复	45

6.4 事故经验教训总结及改进建议	46

7 保障措施	47

7.1 通讯与信息保障	47

7.2 资金保障	47

7.3 人力资源及技术保障	47

7.4 物资装备保障	48

7.5 医疗卫生保障	48

7.6 交通运输保障	48

7.7 治安维护	48

8 监督管理	49

8.1 宣传培训	49

8.1.1 宣传	49

8.1.2 培训	49

8.2 应急预案演练	50

8.2.1 演练方式	50

8.2.2 演练频次及范围	50

8.2.3 演练内容	51

8.2.4 应急演练的组织、评估和总结	51

8.3 责任与奖惩	52

8.3.1 责任	52

8.3.2 奖惩	52

9 附则	53

9.1 有关名词、术语	53

9.2 预案评审、发布与更新	54

9.3 地方沟通与协作	55

9.4 预案解释	55

9.5 预案实施时间	55

标准化格式文件

文件1：突发环境事件报告单

文件2：应急预案变更记录表

文件3：应急预案演练记录表

附件

附件1：应急领导小组及联系方式

附件2：外部应急联络通讯录

附件3：咸宁市环境应急管理专家库

附件4：湖北省突发环境事件应急专家库专家名单

附件5：现场处置预案及处置流程卡

附件6：应急物资配备一览表

附件7：常见化学品引发水污染事故的简要处置方法

附件8：常见化学品引发水污染事故的简要处置方法

附件9：评审意见及打分表

# 1 前言

2019年4月，湖北省恒利汽车配件有限公司委托湖北绿川环境科技有限公司编制完成了《水转印膜生产项目环境影响报告表》，2020年7月15日，赤壁市环境保护局以《关于水转印膜生产项目环境影响报告表的批复》（赤环函[2020]46号）文件对该项目进行了批复。根据环评及批复记述，该项目位于赤壁高新区中伙现代生态产业园纵一路。总投资500万元，总占地面积10032.05 m2建筑面积为803685m2主要建设内容为:1栋综合楼、1 栋生产车间、1栋仓库，并建设水转印花纸生产区、汽车内饰生产线1条及配套宿舍、食堂等辅助设施。项目建成投产后，可年生产水转印花纸 10 万m，仪表板与门板装饰条等汽车内饰件 50 吨。

湖北省恒利汽车配件有限公司已于2020年9月开工建设，并于2023年10月基本建成并投入生产。

根据2014年修订的《中华人民共和国环境保护法》第四十七条之规定，企业单位应当按照国家有关规定制定突发环境事件应急预案，报环境保护主管部门和有关部门备案，以及环境保护部《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号）之规定，向环境排放污染物的企事业单位，生产、贮存、经营、使用、运输危险化学品的企业事业单位，产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的企业事业单位，以及其他可能发生突发环境事件的企业事业单位，应当编制环境应急预案。

湖北省恒利汽车配件有限公司（湖北省恒利汽车配件有限公司）于2023年10月现场调查核实了企业建设情况以及周边环境敏感目标的分布情况，结合企业的生产工艺流程、产排污情况、污染防治措施、危险化学品的储存状况。根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号）要求，于2023年11月编制完成了《湖北省恒利汽车配件有限公司（湖北省恒利汽车配件有限公司）突发环境事件应急预案》，现交由建设单位呈报生态环境主管部门审批备案。

# 2 总则

## 2.1 编制目的

为规范和加强湖北省恒利汽车配件有限公司（湖北省恒利汽车配件有限公司）对突发环境污染事件的综合处置能力，促进突发环境事件应急预案体系建设，切实提高企业的应急处置能力，及时、科学、有效地指挥、协调应急救援工作，确保迅速有效地处理各类环境污染事件处理，将事件对人员、财产和环境造成的损失降至最小程度，最大限度地减少对环境的影响，确保现场及周边地区人员健康及环境安全，加强企业与政府应对衔接，保护环境，促进社会全面、协调、可持续发展，特制定本预案。

## 2.2 编制依据

### 2.2.1 法律、法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2014年4月24日修订，2015年1月1日实施；

（2）《中华人民共和国水污染防治法》，2015年6月27日修订通过，2018年1月1日施行；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日修正版并发布；

（4）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年4月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十七次会议第二次修订；

（5）《中华人民共和国突发事件应对法》，由中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议于2007年8月30日通过，自2007年11月1日起施行；

（6）《危险化学品安全管理条例》，国务院令第645号，2013年12月7日修正；

（7）《突发事件应急预案管理暂行办法》（国办发[2013]101号）；

（8）《国家突发公共事件总体应急预案》（国发[2005]11号）；

（9）《国家突发环境事件应急预案》（国办函（2014）119号），2014年12月29日；

（10）《中华人民共和国消防法》，2008年10月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第五次会议修订，自2009年5月1日实施；

（11）国家环境保护部文件环发[2012]98号《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》；

（12）国家环境保护部文件环发[2012]77号《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，2012年7年3日；

（13）国家环境保护部文件环发[2015]4号《关于印发企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的通知；

（14）环境保护部办公厅文件环办[2014]34号《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》；

（15）《突发环境事件应急管理办法》，（环境保护部令第34号）；

（16）国家环境保护部文件环发[2015]4号《关于印发企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的通知，2015年1年8日；

（17）国家环境保护部印发的公告2016年第74号《企业突发环境事件隐患排查和治理工作指南》2016年12年6日；

（18）《突发环境事件信息报告办法》（环境保护部令第17号）；

（19）《湖北省突发公共事件总体应急预案》（鄂政发[2006]24号）；

（20）《湖北省突发环境事件应急预案》（鄂政发[2010]72号）；

（21）《湖北省环境保护厅突发环境事件应急预案》（鄂环办[2015]297号）；

（22）《咸宁市突发环境事件应急预案》；

（23）《赤壁市突发环境事件应急预案》。

### 2.2.2 标准、技术规范

（1）《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）；

（2）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（3）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009），自2009年12月1日起施行；

（4）《环境空气质量标准》（GB3095-2012）；

（5）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

（6）《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；

（7）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；

（8）《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2.1-2007）；

（9）《危险化学品目录》（2015版）；

（10）《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ 589-2021）；

（11）《环境应急资源调查指南（试行）》。

### 2.2.3其它参考资料

（1）《水转印膜生产项目环境影响报告表》（2020年5月）；

（2）《关于水转印膜生产项目环境影响报告表的批复》（赤环函[2020]46号）；

（3）湖北省恒利汽车配件有限公司提供的其他资料。

## 2.3 编制说明

### 2.3.1编制过程概述

此次《湖北省恒利汽车配件有限公司（湖北省恒利汽车配件有限公司）突发环境事件应急预案》 的编制工作，严格按照国家、省、市各级政府下达的相关法律、法规、标准以及其他相关政策、文件进行。

编制过程的步骤有：

l）成立应急预案编制小组：成立编制小组，收集应急预案编制所需的各种资料。

2）调查、评估过程：在危险因素分析及事故隐患排查、治理的基础上，确定本单位的危险源，可能发生事故的类型和后果，进行事故风险分析并指出事故可能产生的次生事故形成分析报告，分析结果作为应急预案的编制依据。

3）环境风险评估：对本单位应急装备、应急队伍等应急能力进行评估，并结合本单位实际，加强应急能力建设。

4）应急预案编制：针对可能发生的事故，按照有关规定和要求编制应急预案。应急预案编制过程中，应注重全体人员的参与和培训，使所有与事故有关人员均掌握危险源的危险性、应急处置方案和技能、应急预案充分利用社会应急资源，与地方政府预案、上级主管单位以及相关部门的预案相衔接。

### 2.3.2 重点内容说明

《湖北省恒利汽车配件有限公司（湖北省恒利汽车配件有限公司）突发环境事件应急预案》内容包括编制预案采用的依据、适用范围、事件分级，工作原则，应急预案体系，组织机构和职责，预防和预警机制，应急响应措施保障措施，监督管理等。同时还编制了《突发环境事件应急资源调查报告》和《突发环境事件风险评估报告》。重点针对湖北省恒利汽车配件有限公司（湖北省恒利汽车配件有限公司）的危险源识别、环境应急能力进行评估，以及突发环境事件情景下现场处置方案；并和可能受影响的居民和单位进行了沟通，了解了本公司建设内容、可能受到突发环境事件及应急预案的作用。

### 2.3.3 征求意见及采纳情况说明

在《湖北省恒利汽车配件有限公司（湖北省恒利汽车配件有限公司）突发环境事件应急预案》编制过程中征求了公司领导和各部门领导和职工的意见，沟通后积极采纳了相关意见并进行修改。同时征求了项目区500m范围内可能收到影响的居民和单位的意见，主要针对突发环境事件发生时居民的联系、撤离等以及对周边环境的应急环境保护，对所有征求意见积极采纳并进行了完善。

## 2.4 适用范围

本《突发环境事件应急预案》适用于湖北省恒利汽车配件有限公司（湖北省恒利汽车配件有限公司）生产运营过程中可能发生的突发性环境事件的预警、应急处置、应急救援、应急监测等工作，以及突发事件产生的次生、衍生环境污染事件的应对工作，主要包括废水处理设施、废气处理设施、危险化学品、危险废物的突发环境事件，以及火灾引发次生灾害以及其他需要由湖北省恒利汽车配件有限公司（湖北省恒利汽车配件有限公司）负责处置或参与处置的突发环境事件的应对工作。湖北省恒利汽车配件有限公司。当超出处置能力时应请求上级部门援助，启动相应上一级预案。当上一级预案启动时，本预案的应急指挥部受上级指挥，并协调湖北省恒利汽车配件有限公司（湖北省恒利汽车配件有限公司）内部的污染应急工作。湖北省恒利汽车配件有限公司（湖北省恒利汽车配件有限公司）有关管理机构、生产规模及相关设施或预案达到有关年限时，应及时修订本预案。

## 2.5 事件分级

根据《国务院办公厅关于印发国家突发环境事件应急预案的通知》（国办函[2014]119号）事件分级要求，按照事件严重程度，突发环境分为特别重大、重大、较大和一般四级，具体分级标准见表2-1。

表2-1  突发环境事件分级标准一览表

| 类别 | 具体情形 |
| --- | --- |
| 特别重大突发环境事件 | （1）因环境污染直接导致30人以上死亡或100人以上中毒或重伤的； （2）因环境污染疏散、转移人员5万人以上的； （3）因环境污染造成直接经济损失1亿元以上的； （4）因环境污染造成区域生态功能丧失或该区域国家重点保护物种灭绝的； （5）因环境污染造成设区的市级以上城市集中式饮用水水源地取水中断的； （6）造成重大跨国境影响的境内突发环境事件。 （7）污染物迁移至水源地二级保护区范围内或其上游连接水体，且应急专家组研判认为对水源地水质造成特别严重影响时、可能影响取水时。 |
| 重大突发环境事件 | （1）因环境污染直接导致10人以上30人以下死亡或50人以上100人以下中毒或重伤的； （2）因环境污染疏散、转移人员1万人以上5万人以下的； （3）因环境污染造成直接经济损失2000万元以上1亿元以下的； （4）因环境污染造成区域生态功能部分丧失或该区域国家重点保护野生动植物种群大批死亡的； （5）因环境污染造成县级城市集中式饮用水水源地取水中断的； （6）造成跨省级行政区域影响的突发环境事件。 （7）当水源地上游发生污染事故，污染物可能迁移进入水源地二级保护区范围内或上游连接水体，但应急专家组研判认为对水源地水质造成严重影响时、可能影响取水。 |
| 较大突发环境事件 | （1）因环境污染直接导致3人以上10人以下死亡或10人以上50人以下中毒或重伤的； （2）因环境污染疏散、转移人员5000人以上1万人以下的； （3）因环境污染造成直接经济损失500万元以上2000万元以下的； （4）因环境污染造成国家重点保护的动植物物种受到破坏的； （5）因环境污染造成乡镇集中式饮用水水源地取水中断的； （6）造成跨设区的市级行政区域影响的突发环境事件。 （7）当水源地上游发生污染事故，污染物可能迁移进入水源地二级保护区范围内或上游连接水体，但应急专家组研判认为对水源地水质影响造成较大影响、但不影响取水。 |
| 一般突发环境事件 | （1）因环境污染直接导致3人以下死亡或10人以下中毒或重伤的； （2）因环境污染疏散、转移人员5000人以下的； （3）因环境污染造成直接经济损失500万元以下的； （4）因环境污染造成跨县级行政区域纠纷，引起一般性群体影响的； （5）对环境造成一定影响，尚未达到较大突发环境事件级别的。 |

参照《湖北省恒利汽车配件有限公司（湖北省恒利汽车配件有限公司）突发环境事件风险评估报告》中风险源分析，并结合项目自身特点，可能发生最严重的环境事件符合上表中的“一般突发环境事件”。

鉴于表2-1中的分类依据主要从经济损失及社会影响角度考虑，事件级别的判定往往需待事件发展到一定程度甚至消除之后才能进行，不利于事件前期的应急处置。现应建设单位要求，为方便公司对突发环境事件进行积极响应及管理，本《突发环境事件应急预案》突发环境事件分级与应急响应分级见下表。

表2-2  湖北省恒利汽车配件有限公司（湖北省恒利汽车配件有限公司）突发环境事件应急响应级别

| 事件分级 | 响应分级 | 事故危害程度及影响范围 |
| --- | --- | --- |
| 社会级 | Ⅰ级响应 | 事件范围大，难以控制，如超出了厂区所辖场所，使临近单位受到影响，或者产生连锁反应，次生出其他危害事件；或危害严重，对生命和财产构成极端威胁，可能需要大范围撤离；或需要外部力量进行支援的事件 |
| 厂区级 | Ⅱ级响应 | 较大范围的事件，事件控制厂区内部地区或只有有限的扩散范围，影响到相邻的车间；或较大威胁的事件，该事件对生命和财产构成潜在威胁，危化品仓库区域的工作人员需要有限撤离 |
| 工位级 | Ⅲ级响应 | 环境事件可以被第一发现人或所在部门力量控制，一般不需要外部援助。除所涉及的设施及其邻近设施的人员外，不需要撤离其他人员。事件能控制在事发区域范围内，不会对生命财产构成威胁 |

## 2.6 工作原则

本着实事求是，树立全面、协调、可持续的科学发展观，提高企业安全运营管理水平和应对突发环境风险事故的能力，着重贯彻如下原则：

（1）坚持以人为本，预防为主。

加强对环境事件危险源的监测、监控并实施监督管理，建立环境事件风险防范体系，积极预防、及时控制、消除隐患，提高环境事件防范和处理能力，尽可能地避免突发环境事件的发生，保障公众健康，保护人民群众生命财产安全。

（2）坚持统一领导，分类管理，分级响应。

接受生态环境主管部门的指导，使企业的突发性环境污染事故应急系统成为区域系统的有机组成部分；实行“统一领导指挥，各单位积极参与和具体负责”的原则，加强企业各部门之间协同与合作，提高快速反应能力。

（3）环境优先，先期处置，防止危害扩大。

坚持环境优先的原则，当事故发生后，应及时消除或减轻突发环境事件的影响。同时加强应对，力争将事故消灭在发生初期，避免事故进一步扩大，造成人员和财物的进一步损失。

（4）平战结合，快速响应，科学应急。

贯彻预防为主、常备不懈的思想，落实人员，配置装备，储备技术，明确程序。加强培训演练，应急系统做到常备不懈，可为本企业和其它企业及社会提供服务；做到应急快速有效，一旦发生污染事件，能迅速进入应急状态，快速判断污染可能的影响范围及造成的危害，妥善处理污染事件。同时强化信息管理，建立覆盖指挥部、职能部门和基层一线的应急信息渠道，保证应急救援工作信息及时、全面得到传递。

## 2.7 应急预案体系

### 2.7.1应急预案体系组成

为应对湖北省恒利汽车配件有限公司可能发生的突发环境事件，采取相应的应急准备措施，并在发生紧急状态后作出响应，以减少环境影响，制定了本应急预案，主要内容包括：总则、组织机构及职责、基本情况调查、预防与预警机制、应急响应与措施、后期处置、保障措施、监督管理、附则等章节。

### 2.7.2风险应急预案的衔接

湖北省恒利汽车配件有限公司突发环境事件应急预案与本企业生产安全事故救援预案和周边企业突发环境事件应急预案相互协调，与赤壁市突发环境事件应急预案、咸宁市突发环境事件应急预案、咸宁市水污染突发事件应急预案、咸宁市突发公共事件总体应急预案相衔接，为上下服从关系。

（1）应急救援保障及物资的衔接：本项目应急设施及物资除依托内部以及友邻企业应急设施外，还可联系咸宁市生态环境局、赤壁市应急管理局、赤壁市人民医院、咸宁市生态环境局赤壁市分局、专家库专家等人员及相关职能部门，请求救援力量与应急物资、装备支持。

（2）应急培训计划的衔接：企业在开展应急培训计划的同时，还应积极配合咸安区开展的应急培训计划，在发生风险事故时，及时与应急组织取得联系。

（3）公众教育的衔接：企业对厂区和附近地区公众开展教育、培训时，应加强与周边公众和相关单位的交流，在发生事故或者可能发生事故时，告诉公众该如何采取行动；如果决定疏散，应当通知居民避难所位置和疏散路线。

（4）与公司相关应急预案的衔接：若当生产、储存场所的险情（或事故）发生化学品、危废等泄露事故，按照相应的专项预案或现场应急处置预案进行处置；若事故变化、趋向严重时，现场处置方案及专项应急预案不能消除事故的状态，应立即启动公司的综合应急预案；若火灾爆炸事故引发其他生产安全事故，按照公司安全生产事故应急救援预案进行处置；若事故态势还不能得到控制，公司应急总指挥应向赤壁市相关部门报告。

（5）与上下级应急预案及指挥权的衔接：在企业突发环境事件影响程度超出厂区控制范围，现场指挥权移交赤壁市人民政府，企业指挥部及现场应急小组完全配 合现场指挥部的工作，各救援小组就职能性质并入政府应急救援小组协同处理。

（6）与上下级应急预案的衔接

本应急预案与厂内专项预案及上级预案之间的衔接关系如下图2-1所示。

服从

服从

衔接

服从

服从

服从

衔接

衔接

服从

服从

服从

赤壁市突发环境事件应急预案

湖北省恒利汽车配件有限公司突发环境事件应急预案

危险废物泄漏现场处置预案

危险化学品泄漏现场处置预案

安全生产事故应急预案

周边工业企业突发环境事件应急预案

废气事故排放现场处置预案

火灾次生污染事故泄漏现场处置预案

废水事故排放现场处置预案

赤壁市突发公共事件总体应急预案

赤壁市水污染突发事件应急预案

图2-1  应急预案体系图

### 2.7.3风险防范措施的衔接

（1）消防及火灾报警系统的衔接

厂内消防设施与咸安区消防救援大队配套建设；厂内采用电话报警，火灾报警信号报送至厂内消防负责人及咸安消防救援大队。

（2）应急救援物资的衔接

当企业应急救援物资不能满足事故现场需求时，可向其他企业请求援助，以免风险事故的扩大，同时应服从区域调度，对其他单位援助请求进行帮助。

# 3 组织机构和职责

## 3.1 应急组织体系

湖北省恒利汽车配件有限公司已结合厂内可能发生的突发环境事件类型、现有应急能力配备及人员配置情况成立了应急组织机构，应急组织机构由应急领导小组、应急领导小组下设的办公室(以下统一简称应急办公室)、根据应急工作需要临时成立的现场应急指挥部及各应急小组组成。应急组织机构如下图3-1所示。

图3-1  湖北省恒利汽车配件有限公司应急组织机构关系图

备注：

（1）如遇到紧急情况，由各小组负责人直接指挥和协调各项工作，如不在岗位时，则按照顺序代理上岗，直接指挥其工作。

（2）指挥领导手机应保持24小时内进行待机状态，以便应急时随时联系。

（3）其他人员必须服从指挥，随时听候加入救援行动，及时主动到有关场所提取救援器材等。

（4）其他救援单位包括咸宁市生态环境局赤壁市分局、赤壁市应急管理局、赤壁市人民医院、咸宁市生态环境局、专家库专家等人员及相关职能部门等单位。

## 3.2 机构及职责

### 3.2.1 应急领导小组

湖北省恒利汽车配件有限公司应急领导小组由湖北省恒利汽车配件有限公司管理人员组成，是突发事件应急管理工作的最高领导机构，负责突发事件的应急领导和决策工作。湖北省恒利汽车配件有限公司应急领导小组联系方式详见附件1。

#### 3.2.1.1 组织机构

总指挥：总经理

副总指挥：经理

组长：各部门负责人

#### 3.2.1.2 职责

1、负责组织编制和修订湖北省恒利汽车配件有限公司应急预案，确定应对各种突发事件的程序；

2、发生突发事件时，按程序启动应急预案，并向应急办公室报告；

3、指挥现场抢险救援，统一协调调度应急状态下的应急物资；

4、应急组长外出时，由应急副组长承担现场抢险救援指挥职责；

5、根据突发事件的态势，向分公司应急办公室提出增援要求，贯彻公司应急领导小组的应急指令；

6、按照相应程序落实应急收尾工作，协调当地职能机关，防止事态扩大；

7、根据预案要求，有序地进行预案关闭；

8、组织应急响应结束后的恢复工作，形成书面总结评价上报公司。

### 3.2.2 应急办公室

湖北省恒利汽车配件有限公司应急办公室设在安全办公室，是应急领导小组的日常办事机构，是湖北省恒利汽车配件有限公司应急管理的常设机构，负责平时的应急准备及突发事件时接受报告、信息报送、组织联络应急状态下各职能部门的沟通协调，联系方式详见附件1。

#### 3.2.2.1 组织机构

主  任：总经理

副主任：总经理助理

成  员：各部门负责人

#### 3.2.2.2 职责

1、负责修订湖北省恒利汽车配件有限公（湖北省恒利汽车配件有限公司）突发事件总体应急预案和专项应急预案；

2、负责湖北省恒利汽车配件有限公司突发事件总体应急预案演习的策划与实施；

3、负责应急信息收集和白天应急值班；

4、接收突发事件的报告，持续跟踪事件动态，及时向应急领导小组汇报，接受并传达指令；

5、按照应急领导小组指令，统一对外联系，向分公司应急办公室及当地政府主管部门上报重特大突发事件信息；

6、根据应急领导小组组长指令，派出赴现场人员；

7、负责应急领导小组指示、应急活动记录和应急处置过程中资料的整理。

### 3.2.3 现场应急指挥部及各应急小组

当发生环境事故启动应急预案后，湖北省恒利汽车配件有限公司应急领导小组相应转变为湖北省恒利汽车配件有限公司现场应急指挥部，总指挥由应急领导小组组长担任，副总指挥由应急领导小组副组长担任，各应急小组组长由分组顺位第一人担任。当事故发生时间出现在周末或者节假日时，办公室值班人员负责通讯联络和物资保障工作。

#### 3.2.3.1 组织机构

表3-1  内部应急救援指挥成员名单及联系方式

| 职务 | 姓 名 | 部门职务 | 手机 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总指挥 | 席长林 | 总经理 | 15879253667 |
| 副总指挥 | 张钰 | 总经理助理 | 13972852559 |
| 应急处置组 | 王超平 | 生产副经理 | 13886549640 |
|  | 刘浩 | 生产员工 | 13545589201 |
|  | 范冬林 | 管网员工 | 15807245523 |
| 警戒疏散组 | 钱成锋 | 管网工程师 | 15327821970 |
|  | 郑卫华 | 生产员工 | 15377200849 |
| 通讯组联络 | 王丽 | 客服经理 | 13477768181 |
|  | 温晓辉 | 客服员工 | 15342669825 |
| 物资保障组 | 曹静文 | 财务经理 | 15997947211 |
|  | 陈军 | 行政员工 | 15872002652 |
|  | 刘刚 | 采购员 | 13235579636 |
| 医疗救护组 | 沈斌 | 工程部经理 | 15307249695 |
|  | 胡元华 | 稽查员 | 15271273228 |
| 环境应急监测组 | 余斌 | 管网部主管 | 15872850859 |
|  | 赵学斌 | 管网员工 | 19172962795 |

#### 3.2.3.2 职责

（一）总指挥职责

1、全面指挥应急救援行动；

2、负责应急预案的启动及终止、应急预案的升级、请求外部支援、事故报告、对外信息发布、周围群众疏散等重要事项的决策；

3、随时掌握抢险救援工作进展情况，部署抢险救援任务；

4、负责协调、配合事故调查和善后处理工作；

5、遇特殊情况（如在外出差等），指定总指挥接替人员。

（二）副总指挥职责

1、向总指挥负责，协助总指挥分工负责各救援小组的指挥；

2、向总指挥提出建议或方案；

3、当总指挥不在时，受总指挥指定，接替总指挥进行应急指挥。

（三）应急处置组职责

1、发生事故后，负责停止受事故影响的生产作业，采取相应的工艺措施切断事故设备与其他设备的联系；

2、负责事故现场的安全监护与保护；

3、负责泄漏事故抢险应急处理过程的全方位安全监护；

4、义务消防队按照既定的灭火预案展开灭火工作，协助处置组对险情展开应急处理，并负责应急抢险过程中次生火灾的扑救工作；

5、负责对泄漏设备实施堵漏，控制泄漏，减少泄漏量；

6、负责迅速修复或更换已损坏的设备、仪表，为恢复生产做准备；

7、负责供电系统维护，保障事故发生地的通信、电路畅通；

8、负责处理泄漏危险化学品扩散；

9、负责监测事故现场废气浓度；

10、应急预案结束后，负责组织设备恢复生产。

（四）警戒疏散组职责

1、应急状态下，设置事故现场警戒区，做好现场警戒；

2、负责组织事故现场的人员疏散；

3、协助当地政府疏散周围居民。

（五）通讯联络组职责

1、负责应急救援机构内部及外部信息联络；

2、协调应急救援机构内部和外部的关系；

3、收集信息，供总指挥制定方案下达指令；

4、与外部机构和单位通讯联络，请求救援。

（六）物资保障组职责

1、统一管理、统一调配救援抢险物资，保证物资供应渠道畅通；

2、按照事故应急需要，组织人力、调配车辆，保证抢险物资及时到位；

3、保证抢险救援过程中应急人员的生活保障。

（七） 医疗救护组职责

1、负责事故现场伤员搜寻、救助；

2、对伤员进行救护、包扎、诊治、人工呼吸等现场急救；

3、负责将伤员转送医疗单位。

（八）环境应急监测组职责

1、负责事故现场大气、水体、土壤、地下水等污染监测；

2、接受总指挥和现场指挥的安排和调动，负责提供求援现场污染物浓度情况，协助确定疏散范围；

3、组织对爆炸、腐蚀性物品的抢险、安全监督；

4、负责地质灾害、水源污染等次生灾害的预防；

5、参与预案演练工作。

# 4 预防和预警机制

## 4.1 应急准备

各应急组织机构根据自己的职责所需开展的应急准备工作详见下表4-1。

表4-1  突发环境事件应急准备措施

| 应急组织机构 | 需开展的应急准备工作 |
| --- | --- |
| 应急领导小组 | 负责突发事件的应急领导和决策工作 |
| 应急办公室 | 负责平时的应急准备及突发事件时接收报告、信息报送、组织联络应急状态下各职能部门的沟通协调 |
| 现场应急指挥部 | 全面指挥应急救援行动； |
| 应急处置组 | 发生事故后，负责停止受事故影响的生产作业，采取响应的生产措施切断事故设备与其他设备的联系；负责事故现场的安全监护与保护；负责泄漏事故抢险应急处置过程的全方位安全监护等 |
| 警戒疏散组 | 应激状态下，设置事故现场警戒区，做好现场警戒；负责组织事故现场的人员疏散；协助当地政府疏散周围居民 |
| 通讯联络组 | 负责应急救援机构内部及外部信息联络；协调应急救援机构内部和外部的关系；收集信息，供总指挥制定方案下达指令；与外部机构和单位通讯联络，请求救援 |
| 物资保障组 | 统一管理、统一调配救援抢险物资，保证物资供应渠道畅通；按照事故应急需要，组织人力、调配车辆，保证抢险物资及时到位；保证抢险救援过程中应急人员的生活保障 |
| 医疗救护组 | 负责事故现场伤员搜寻、救助；对伤员进行救护、包扎、诊治、人工呼吸等现场急救；负责将伤员转送医疗单位 |
| 环境应急监测组 | 负责事故现场水源地水质、大气、水体、土壤、地下水等污染监测；接受总指挥和现场指挥的安排和调动，负责提供求援现场污染物浓度情况，协助确定疏散范围；组织对爆炸、腐蚀性物品的抢险、安全监督；负责地质灾害、水源污染等次生灾害的预防；参与预案演练工作。 |

## 4.2 风险源预防

为了及时掌握危险源的情况，对危险事故做到早发现早处理，降低或避免危险事故造成的危害，必须建立健全危险源监控体系，具体工作内容包括以下两个方面：

首先是监控内容：主要包括监控对象、监控部位、监控方式、监控时间以及监控频率；其次是监控人员、物资配备。监控人员落实到位，监控仪器（如电子视频）、监控设施、化验药品配备齐全，并且落实到位。

## 4.3 环境风险隐患排查和整治措施

根据环境保护部2016年12月6日印发的《企业突发环境事件隐患排查和治理工作指南》，湖北省恒利汽车配件有限公司在日常运营中应加强火灾、爆炸、泄漏等生产安全事故直接导致或次生突发环境事件而自行组织的突发环境事件隐患（以下简称隐患）排查和治理，并针对隐患及时整治，降低突发环境事件发生的概率。重点排查的主要环节为：危险化学品存储区设置是否符合规范等；污水收集处理设施是否运行正常以及厂区集、排水管道是否通畅等。在异常天气要加大各环节的排查力度，对发现的隐患整治到位。具体从下几方面进行：

### 4.3.1隐患排查内容

从环境应急管理和突发环境事件风险防控措施两大方面排查可能直接导致或次生突发环境事件的隐患。

#### 4.3.1.1 企业突发环境事件应急管理

1、按规定开展突发环境事件风险评估，确定风险等级情况。

2、按规定制定突发环境事件应急预案并备案情况。

3、按规定建立健全隐患排查治理制度，开展隐患排查治理工作和建立档案情况。

4、按规定开展突发环境事件应急培训，如实记录培训情况。

5、按规定储备必要的环境应急装备和物资情况。

6、按规定公开突发环境事件应急预案及演练情况。

#### 4.3.1.2 企业突发环境事件风险防控措施

1、突发水环境事件风险防控措施

从以下几方面排查突发水环境事件风险防范措施：

（1）是否设置事故应急水池或事故存液池等各类应急池；应急池容积是否满足环评文件及批复等相关文件要求；应急池位置是否合理，是否能确保所有受污染的雨水、消防水和泄漏物等通过排水系统接入应急池或全部收集；是否通过厂区内部管线或协议单位，将所收集的废（污）水送至污水处理设施处理。

（2）正常情况下厂区内涉危险化学品或其他有毒有害物质的各个生产装置、罐区、装卸区、作业场所和危险废物贮存设施（场所）的排水管道（如围堰、防火堤、装卸区污水收集池）接入雨水或清净下水系统的阀（闸）是否关闭，通向应急池或废水处理系统的阀（闸）是否打开；受污染的冷却水和上述场所的墙壁、地面冲洗水和受污染的雨水（初期雨水）、消防水等是否都能排入生产废水处理系统或独立的处理系统；有排洪沟（排洪涵洞）或河道穿过厂区时，排洪沟（排洪涵洞）是否与渗漏观察井、生产废水、清净下水排放管道连通。

（3）雨水系统、清净下水系统、生产废（污）水系统的总排放口是否设置监视及关闭闸（阀），是否设专人负责在紧急情况下关闭总排口，确保受污染的雨水、消防水和泄漏物等全部收集。

2、突发大气环境事件风险防控措施

从以下几方面排查突发大气环境事件风险防控措施：

（1）企业与周边重要环境风险受体的各类防护距离是否符合环境影响评价文件及批复的要求；

（2）涉有毒有害大气污染物名录的企业是否在厂界建设针对有毒有害特征污染物的环境风险预警体系；

（3）涉有毒有害大气污染物名录的企业是否定期监测或委托监测有毒有害大气特征污染物；

（4）突发环境事件信息通报机制建立情况，是否能在突发环境事件发生后及时通报可能受到污染危害的单位和居民。

### 4.3.2 隐患分级

#### 4.3.2.1 分级原则

根据可能造成的危害程度、治理难度及企业突发环境事件风险等级，隐患分为重大突发环境事件隐患（以下简称重大隐患）和一般突发环境事件隐患（以下简称一般隐患）。

具有以下特征之一的可认定为重大隐患，除此之外的隐患可认定为一般隐患：

（1）情况复杂，短期内难以完成治理并可能造成环境危害的隐患；

（2）可能产生较大环境危害的隐患，如可能造成有毒有害物质进入大气、水、土壤等环境介质次生较大以上突发环境事件的隐患。

#### 4.3.2.2 企业自行制定分级标准

企业应根据前述关于重大隐患和一般隐患的分级原则、自身突发环境事件风险等级等实际情况，制定本企业的隐患分级标准。可以立即完成治理的隐患一般可不判定为重大隐患。

### 4.3.3 企业隐患排查治理的基本要求

#### 4.3.3.1 建立完善隐患排查治理管理机构

企业应当建立并完善隐患排查管理机构，配备相应的管理和技术人员。

#### 4.3.3.2 建立隐患排查治理制度

企业应当按照下列要求建立健全隐患排查治理制度：

（1）建立隐患排查治理责任制。企业应当建立健全从主要负责人到每位作业人员，覆盖各部门、各单位、各岗位的隐患排查治理责任体系；明确主要负责人对本企业隐患排查治理工作全面负责，统一组织、领导和协调本单位隐患排查治理工作，及时掌握、监督重大隐患治理情况；明确分管隐患排查治理工作的组织机构、责任人和责任分工，按照生产区、储运区或车间、工段等划分排查区域，明确每个区域的责任人，逐级建立并落实隐患排查治理岗位责任制。

（2）制定突发环境事件风险防控设施的操作规程和检查、运行、维修与维护等规定，保证资金投入，确保各设施处于正常完好状态。

（3）建立自查、自报、自改、自验的隐患排查治理组织实施制度。

（4）如实记录隐患排查治理情况，形成档案文件并做好存档。

（5）及时修订企业突发环境事件应急预案、完善相关突发环境事件风险防控措施。

（6）定期对员工进行隐患排查治理相关知识的宣传和培训。

（7） 有条件的企业应当建立与企业相关信息化管理系统联网的突发环境事件隐患排查治理信息系统。

#### 4.3.3.3 明确隐患排查方式和频次

1、企业应当综合考虑企业自身突发环境事件风险等级、生产工况等因素合理制定年度工作计划，明确排查频次、排查规模、排查项目等内容。

2、根据排查频次、排查规模、排查项目不同，排查可分为综合排查、日常排查、专项排查及抽查等方式。企业应建立以日常排查为主的隐患排查工作机制，及时发现并治理隐患。

综合排查是指企业以厂区为单位开展全面排查，一年应不少于一次。

日常排查是指以班组、工段、车间为单位，组织的对单个或几个项目采取日常的、巡视性的排查工作，其频次根据具体排查项目确定。一月应不少于一次。

专项排查是在特定时间或对特定区域、设备、措施进行的专门性排查。其频次根据实际需要确定。

企业可根据自身管理流程，采取抽查方式排查隐患。

3、在完成年度计划的基础上，当出现下列情况时，应当及时组织隐患排查：

（1）出现不符合新颁布、修订的相关法律、法规、标准、产业政策等情况的；

（2）企业有新建、改建、扩建项目的；

（3）企业突发环境事件风险物质发生重大变化导致突发环境事件风险等级发生变化的；

（4）企业管理组织应急指挥体系机构、人员与职责发生重大变化的；

（5）企业生产废水系统、雨水系统、清净下水系统、事故排水系统发生变化的；

（6）企业废水总排口、雨水排口、清净下水排口与水环境风险受体连接通道发生变化的；

（7）企业周边大气和水环境风险受体发生变化的；

（8）季节转换或发布气象灾害预警、地质地震灾害预报的；

（9）敏感时期、重大节假日或重大活动前；

（10）突发环境事件发生后或本地区其他同类企业发生突发环境事件的；

（11）发生生产安全事故或自然灾害的；

（12）企业停产后恢复生产前。

#### 4.3.3.4 隐患排查治理的组织实施

1、自查。企业根据自身实际制定隐患排查表，包括所有突发环境事件风险防控设施及其具体位置、排查时间、现场排查负责人（签字）、排查项目现状、是否为隐患、可能导致的危害、隐患级别、完成时间等内容。

2、自报。企业的非管理人员发现隐患应当立即向现场管理人员或者本单位有关负责人报告；管理人员在检查中发现隐患应当向本单位有关负责人报告。接到报告的人员应当及时予以处理。

在日常交接班过程中，做好隐患治理情况交接工作；隐患治理过程中，明确每一工作节点的责任人。

3、自改。一般隐患必须确定责任人，立即组织治理并确定完成时限，治理完成情况要由企业相关负责人签字确认，予以销号。

重大隐患要制定治理方案，治理方案应包括：治理目标、完成时间和达标要求、治理方法和措施、资金和物资、负责治理的机构和人员责任、治理过程中的风险防控和应急措施或应急预案。重大隐患治理方案应报企业相关负责人签发，抄送企业相关部门落实治理。

企业负责人要及时掌握重大隐患治理进度，可指定专门负责人对治理进度进行跟踪监控，对不能按期完成治理的重大隐患，及时发出督办通知，加大治理力度。

4、自验。重大隐患治理结束后企业应组织技术人员和专家对治理效果进行评估和验收，编制重大隐患治理验收报告，由企业相关负责人签字确认，予以销号。

#### 4.3.3.5 加强宣传培训和演练

企业应当定期就企业突发环境事件应急管理制度、突发环境事件风险防控措施的操作要求、隐患排查治理案例等开展宣传和培训，并通过演练检验各项突发环境事件风险防控措施的可操作性，提高从业人员隐患排查治理能力和风险防范水平。如实记录培训、演练的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况，并将培训情况备案存档。

### 4.3.4 建立档案

及时建立隐患排查治理档案。隐患排查治理档案包括企业隐患分级标准、隐患排查治理制度、年度隐患排查治理计划、隐患排查表、隐患报告单、重大隐患治理方案、重大隐患治理验收报告、培训和演练记录以及相关会议纪要、书面报告等隐患排查治理过程中形成的各种书面材料。隐患排查治理档案应至少留存五年，以备环境保护主管部门抽查。

## 4.4 预警

### 4.4.1 预警分级

按照湖北省恒利汽车配件有限公司突发环境事件的严重性、紧急程度和可能波及的范围，突发环境事件预警级别分为Ⅲ级（工位级）、Ⅱ级（厂区级）、I级（社会级）。预警分级与可能发生的突发环境事故等级相对应，详见下表4-2。

表4-2   突发环境事件预警分级表

| 预警级别 | 可能发生的突发环境事件级别 | 事故危害程度及影响范围特征 |
| --- | --- | --- |
| Ⅲ级（工位级）预警 | Ⅲ级（工位级）突发环境事件 | 事故危害一般，只限于个别操作岗位： ①危化品容器破裂，导致化学品发生泄漏； |
| Ⅱ级（厂区级）预警 | Ⅱ级（厂区级）突发环境事件 | 事故危害较重，影响范围未超出厂区： ①废水收集管道破损，导致废水泄漏； ②火灾、爆炸引起的次生/衍生的环境污染事故未扩散至外环境； |
| Ⅰ级（社会级）预警 | Ⅰ级（社会级）突发环境事件 | 事故危害严重，对厂区外环境产生影响： ①火灾、爆炸引起的次生/衍生的环境污染事故扩散至外环境； ②污水处理设施故障导致废水超标排放。 ③水源地发生污染事故，导致供水中断。 |
| 备注：可能发生不同等级突发环境事件时，取较高等级。 |  |  |

### 4.4.2 预警发布单位与形式

III级（工位级）预警信息由事故工位报工位负责人批准后，以电话或口头通知形式发布和解除；II级（厂区级）预警信息由厂区应急办报总指挥批准后以电话或发文形式发布和解除；I级（社会级）预警信息由厂区应急办报咸宁市生态环境局赤壁市分局批准后，以电话或发文形式发布和解除。

### 4.4.3 预警发布程序

现场人员在发现可能发生突发事件的征兆后，应对可能发生的事故进行初步判断：如判断可能为工位级以下事故时，报告工位负责人后就地进行现场处置；如判断可能发生工位级事故时，应报告工位负责人；现场人员判断可能发生厂区级或社会级事故时，立即报告应急办。

工位负责人接到现场人员报告后，对预警级别进一步判断，如判断可能发生工位级事故，则发布工位级预警；判断可能发生厂区级或社会级事故时，立即报告应急办。

应急办接到现场人员或工位负责人报告，或预报可能发生极端天气或地质灾害如暴雨、地震等，对可能发生事故的级别进行进一步判断，厂区级或社会级事故应立即报告应急总指挥，并提出相应预警级别的建议，经批准后发布相应级别的预警信息。如应急办判断不构成厂区级或社会级突发环境事故的，应通知工位负责人进行相应处置。

### 4.4.4 预警解除程序

预警解除遵循“谁批准发布、谁决定解除”的原则执行，预警解除应当满足下列条件：

（1）隐患排除，无突发环境事件发生的可能；

（2）发生的事故已得到解决，并已消除突发事故环境影响。

### 4.4.5 预警相应措施

针对不同预警级别，应采取以下预警措施，具体预警措施详见下表4-3。

表4-3  预警响应措施

| 预警级别 | 预警措施 |
| --- | --- |
| Ⅲ级响应 | ①物资保障和运输组应准备相应物资； ②疏散预警工位及附近工作人员以免造成人员损伤； ③对隐患位置进行观察巡视，采取有效的补救措施避免事故的发生。 |
| Ⅱ级响应 | ①物资保障和运输组应准备相应物资； ②各环境应急小组按照职责分工，随时保持通信联络畅通； ③疏散预警部位附近的工作人员或周边可能受影响的公众，以免造成人员伤亡； ④对隐患位置进行观察巡视，采取有效救措施以避免事故的发生。 |
| Ⅰ级响应 | ①物资保障和运输组应准备相应物资； ②各环境应急小组按照职责分工，随时保持通信联络畅通； ③及时疏散附近工作人员及污染源下游（或下风向）居民以免造成人员伤亡； ④对隐患位置进行观察巡视，采取有效补救措施以避免事故的发生； ⑤在1小时内上报环境应急机构。 |

# 5 应急响应和措施

## 5.1 应急预案启动条件

符合以下条件之一，启动本应急响应：

（1）国家、地方政府部门要求企业启动本应急响应时；

（2）湖北省恒利汽车配件有限公司厂内发生的突发环境事件。

## 5.2 信息收集和报告

### 5.2.1 信息报告的时限和程序

（1）湖北省恒利汽车配件有限公司信息来源：

湖北省恒利汽车配件有限公司突发环境事件发生后，最早发现者及时向值班室或本运营单位负责人报告，值班人员或运营单位负责人立即向应急指挥部报告，由厂区应急指挥部向湖北省恒利汽车配件有限公司及上级部门报告。信息报告总负责人，相关人员联系方式详见附件1。应急人员填写应急预案启动令，应急预案启动令。

突发环境事件应急响应程序详见下图5-1。

向上级报告

医疗急救

就近送医

应急恢复

现场清理

解除警戒

切断输送开关

伤者脱离

事故报告

应急结束

应急预案启动流程

现场警戒

事故调查

设备断电

现场指挥到位

应急人员到位

应急资源调配

发生事故

人员受伤

事态控制

请求增援

扩大应急

事故检查

Y

Y

N

N

消除隐患

应急处置

图5-1 应急响应程序

### 5.2.2 信息报告的方式和内容

突发环境事件的报告分为初报、续报和处理结果报告。

初报在发现或者得知突发环境事件后首次上报；续报在查清有关基本情况、事件发展情况后随时上报；处理结果报告在突发环境事件处理完毕后上报。

初报应当报告突发环境事件的发生时间、地点、信息来源、事件起因和性质、基本过程、主要污染物和数量、监测数据、人员受害情况、环境敏感点受影响情况、事件发展趋势、处置情况、拟采取的措施以及下一步工作建议等初步情况，并提供可能受到突发环境事件影响的环境敏感点的分布示意图。

续报在初报的基础上，报告有关处置进展情况。

处理结果报告在初报和续报的基础上，报告处理突发环境事件的措施、过程和结果，突发环境事件潜在或者间接危害以及损失、社会影响、处理后的遗留问题、责任追究等详细情况。

突发环境事件信息应当采用传真、网络、邮寄和面呈等方式书面报告；情况紧急时，初报可通过电话报告，但应当及时补充书面报告。

## 5.3 先期处置

### 5.3.1 处置原则

（1）按照“先控制，后处理”的原则，迅速实施先期处置，优先控制事故源头，避免事件升级。

（2）尽可能控制和缩小已排出污染物的扩散、蔓延范围，把突发环境事件危害降到最小程度。

（3）依靠科技和专家力量，采取科学有效的措施，尽量避免和减少人员伤亡，确保人民群众生命安全。

（4）应急处置立足于彻底消除污染危害，避免遗留后患。

（5）应急准备在预案启动后应急工作开展前进行。

### 5.3.2 应急先期准备

（1）了解有关情况，受领任务

应急救援人员在受领任务前应先了解事件的具体情况，包括事故发生时间、地点及事故性质；污染源的种类、性质、数量、泄露规模；污染物及其周围人员中毒症状；计划采取的措施及现状；应急处置要求；其它与应急处置有关的情况。受领任务后应急救援人员应责任到人，责任到位，立即展开救援工作，协同其他应急组员做好应急救援工作。

（2）分析判断情况，制定初步行动计划

分析判断情况的内容通常包括：事故规模是否在预测的范围以内；应出动的力量及应急行动规模；应急救援队伍编成与任务是否需要调整以及如何调整；应急处置过程中可能出现的情况及处置方法等。在分析判断事件情况的基础上，应急专业处置组结合预案、应急任务和实际情况，制定执行应急任务的行动计划。行动计划的内容通常包括：各应急行动人员应承担的急任务、人员组成、分工及应急处置方法；所需应急物资及应急设备、人员防护要求；选择行进路线及防护地点的概略位置；可能出现的意外情况及处置方法等。

### 5.3.3 信息通报

根据4.4确定通知周围敏感点，通知形式以5.6.2执行。当事故发生后，厂区立即开启广播通知厂区人员，进入紧急状态。确定为厂区级及以上等级时，应立即通知周边可能受影响的敏感点人员做好防范工作。

当突发环境污染事件超出自身应急处置能力时，应及时向周边乡镇以及咸宁市生态环境局赤壁市分局寻求应急救援帮助，外部应急机构通讯录见附件2。

## 5.4 分级响应

### 5.4.1 事故应急响应分级

按突发环境事件的可控性、严重程度和影响范围，将湖北省恒利汽车配件有限公司突发环境事件的应急响应分三级，响应级别由低到高分别为III级（工位级）响应、II级（厂区级）响应和I级（社会级）响应。不同突发环境事故应急响应分级表见下表5-1。

表5-1   事故应急响应分级表

| 预警级别 | 可能发生的突发环境事件级别 | 事故危害程度及影响范围特征 |
| --- | --- | --- |
| Ⅲ级（工位级）预警 | Ⅲ级（工位级）突发环境事件 | 事故危害一般，只限于个别操作岗位： ①危化品容器破裂，导致化学品发生泄漏； ②危险废物泄漏。 |
| Ⅱ级（厂区级）预警 | Ⅱ级（厂区级）突发环境事件 | 事故危害较重，影响范围未超出厂区： ①废水收集管道破损，导致废水泄漏； ②火灾、爆炸引起的次生/衍生的环境污染事故未扩散至外环境； ③废气处理设施故障导致废气非正常排放。 |
| Ⅰ级（社会级）预警 | Ⅰ级（社会级）突发环境事件 | 事故危害严重，对厂区外环境产生影响： ①火灾、爆炸引起的次生/衍生的环境污染事故扩散至外环境； ②污水处理设施故障导致废水超标排放。 |
| 备注：可能发生不同等级突发环境事件时，取较高等级。 |  |  |

备注：应急响应分级原则按照本表执行，根据事态发展，一旦事故超出本级应急处置能力时，应及时请求上一级应急救援指挥机构启动更高一级应急预案。

### 5.4.2 分级响应程序

三级应急响应程序均执行如下应急准备与响应控制程序：

发现→逐级上报→总指挥→启动预案即事故现场发现人员，及时逐级上报，相关领导和政府部门负责指挥协调应急抢险工作，并启动响应预案，根据事态发展趋势，降低或提高响应等级。

（1）Ⅲ级（工位级）响应

当发生表4-1中Ⅲ级响应对应的突发环境事件时，事故工位负责人立即启动Ⅲ级（工位级）响应。事故发现人员立即报告工位负责人，工位负责人对事故进行现场初判，确认后启动Ⅲ级响应和响应的Ⅲ级应急预案。工位负责人负责协调相关应急小组，10分钟之内投入抢险工作。工位负责人及时向应急办和应急总指挥汇报事故动态。

（2）Ⅱ级（厂区级）响应

当发生表4-1中Ⅱ级响应对应的突发环境事件时，事故发现人员在做好自身防护时，立即报告工位负责人和应急指挥部。同时应急值班人员拉响警铃、开启广播通知全厂人员，进入紧急状态。应急总指挥接到报告后立即拨打救援电话，召集的应急副总指挥及各应急小组，在短时间内集中待命，物资保障和应急运输组迅速赶赴物资储备仓库，给抢险救援组员紧急配发防护装备和应急物资。在外来救援队伍到来之前，各应急小组坚决服从应急总指挥的统一指挥，在保证自身安全的情况下，立即进入抢险救援状态，进行紧急抢险、环境监测和下风向居民疏散工作。

（3）Ⅰ级（社会级）响应

当发生表4-1中Ⅰ级响应对应的环境突发事件时，事故发现人员立即通知应急指挥部，应急总指挥在5分钟内初步查看现场确认情况后，立即通知附近村组负责人，告知其立即组织附近村民撤离。同时应急值班人员拉响警铃、开启广播通知全厂人员，进入紧急状态。应急副总指挥立即拨打电话请求外部消防支援，然后召集各应急小组，在短时间内集中待命，物资保障和运输组迅速赶赴物资储备仓库，给抢险救援组员紧急配发防护装备和应急物资。在外来救援队伍到来之前，各应急小组坚决服从应急总指挥的统一指挥，立即进入抢险救援状态，进行紧急的抢险和人员疏散、隔离工作。应急总指挥同时上报湖北省恒利汽车配件有限公司及咸宁市生态环境局赤壁市分局，由咸宁市生态环境局赤壁市分局报告咸宁市生态环境局等单位请求上级支援。

### 5.4.3 与上级应急预案的衔接

应急响应分级原则按照表4-1执行，根据事态发展，一旦事故超出本级应急处置能力时，应及时上一级应急响应。一旦事故超过应急处置能力应及时请求当地政府或上一级应急救援指挥机构启动相应级别的应急预案。如咸宁市生态环境局咸安区分局接报后，应及时向咸宁市生态环境局进行报告，同时立即启动《咸宁市突发环境事件应急预案》，与此同时应急指挥权利集中至相应应急办，由相应级别的指挥中心统一指挥，协调各方面的力量，组织现场处置工作。具体外部应急机构通讯录见附件2。

## 5.5 应急指挥

环境应急指挥部指挥协调事故现场的主要内容包括：

（1）发生紧急事件，所有员工听从现场最高指挥者统一指挥、统一行动，有秩序的进行应急响应，要对事故现场应急行动提出原则要求；

（2）厂区内的所有物资、工具、车辆、材料均以突发事件为第一保证目标，可授权现场最高指挥者随机调动，事后报告和补办手续；

（3）发生突发环境事件后，应以严防危险品扩散、保护现场人员安全、减轻环境污染为主要原则，其次考虑尽可能减少经济损失；严格加强受威胁的周边地区危险源的监控工作；

（5）划定建立现场警戒区和临时保护区，确定重点防护区域；

（6）根据现场监测结果和救援情况，确定被转移群众的疏散距离及返回时间；

（7）以新闻发布形式向外界及时准确、客观公正地发布有关抢险救援进展情况和其它有关信息；

（8）及时向上级主管部门（咸宁市生态环境局赤壁市分局）报告应急行动的进展情况。

## 5.6 应急处置

一旦发生突发环境事件，应立即采取有效的现场处置措施，具体措施主要有以下几方面：

### 5.6.1 突发环境事件现场处置

结合《湖北省恒利汽车配件有限公司突发环境事件风险评估报告》及本预案事故成因分析，项目突发环境事故按其影响发生机理，又可分为火灾、爆炸事故、危险化学品泄漏事故三类，应急基本原则如下：

（1）应对突发事故应本着“以人为本、科学预防，统一领导、分级负责，反应快捷、措施得力，信息沟通、预防为主、常备不懈”的原则开展工作。

（2）工作中贯彻落实"安全第一，预防为主"的方针，坚持事故灾难应急与预防工作相结合。做好预防工作，做好常态下的风险评估、物资储备、预案演练等工作。

（3）事故现场抢险本着“员工生命第一”的原则，先抢救遇险员工，迅速组织切断危险源和灾害链，防止事态扩大，后抢救生产设施。为迅速采取应急行动，避免或减少损失，执行以下现场抢险原则：

疏散无关人员，最大限度减少人员伤亡；

阻断危险物源，防止发生次生事故；

保持通讯畅通，随时掌握险情动态；

调集救助力量，迅速控制事态发展；

正确分析现场情况，及时划定危险范围；

正确分析风险损益，组织物资抢险；

处理事故险情时，首先考虑人身安全，其次减少财产损失，按有利于恢复生产的原则组织应急抢险行动。

#### 5.6.1.1 废水突发事件应急处置

（1）发生污水处理设施故障导致废水污染物超标时，采取以下措施：

及时切断污染源的程序与措施：立即停止相关操作，停止新增废水进入污水处理系统。

防止污染物扩散的程序与措施：

①迅速集合队伍奔赴现场，正确配戴个人防护用具，切断事故源，将未处理废水引入事故应急池；

②立即通知污水处理设施检修人员对设备进行维修；

③对故障废水进行采样分析，根据废水污染物种类、浓度为后续污水处理提供依据；

④待设备正常运行可保障污水达标排放时，将未处理污水排入污水处理设施，处理达标后排放。

（2）当发生污水处理设施管道破损，污水处理设施构筑物发生破裂，泄漏的废水可能直接泄漏至外环境时，采取以下措施：

①立即组织人员采取措施修补和堵塞裂口，及时将泄漏废水用泵抽至事故应急池。

②立即通知污水处理设施检修人员对设备进行维修；

③立即对故障废水进行采样分析，根据废水污染物种类、浓度为后续污水处理提供依据；

④待设备正常运行可保障污水达标排放时，将应急池内的污水排入污水处理设施，处理达标后排放。

（3）请求支援措施

若污水泄漏时，雨水管网填堵不及时，污水已从厂区雨水管网向厂外雨水管网排放，立即上报咸宁市生态环境局赤壁市分局，请求支援的措施：

①应急处置的技术支持；

②排放影响的应急监测。

#### 5.6.1.2 危险化学品环境突发事件应急处置

（1）及时切断污染源的程序与措施

①在发生泄漏时，首先熄灭所有明火、隔绝一切火源，切断经过危险化学品仓库附近的电源，防止发生燃烧和爆炸。

②立即用防渗托盘收集已泄漏的液体，将可能泄漏的危险化学品转移至其他容器；

（2）防止污染物扩散的程序与措施

①正确配戴个人防护用具，对事故现场划定警戒区，设置警示标志或警戒线，并保持有效隔离，进行巡逻检查，严禁无关人员进入禁区，维护现场应急救援通道畅通；

②以控制泄漏源、防止次生灾害发生为处置原则，应急救援人员应佩戴个人防护用品进入事故现场危险区，及时调整隔离区的范围，转移受伤人员，控制泄漏源，实施堵漏，回收或者处理泄漏物质；

③堵截泄漏液体或者引流到安全地带，防止物料沿雨水井外流。

④对于可燃物也可以在现场施放大量水，破坏燃烧条件。对液体泄漏，为降低物料向大气中的蒸发速度，可用沙土、木屑、棉布等覆盖外泄的物料，在其表面形成覆盖层，抑制其蒸发。

⑤将收集的泄漏物运至废弃物处理场所进行处置，用消防水冲洗剩下的少量物料，冲洗水排入污水系统处理。

（3）人员防护、隔离、疏散措施

①人员防护

需穿戴防护服，耐酸碱手套鞋具，防毒口罩，良好通讯器材等，并携带合适处理工具。进入现场前需经确认设备完善无危险,通讯频道对应畅通后方可进入救援。

②隔离措施

对危险区内的事故现场进行隔离,隔离区的划定以保护四周无危险为宜。具体范围应根据事故的大小程序而划定,根据扩散的情况建立警戒区，拉事故现场隔离带，同时对现场周围区域的道路拉警界线，疏导交通，并在通往事故现场的主要干道上实行交通管制，同时等待外部支援力量的到来。

危险区：以事故发生仓库作为危险区，此区域内危险化学品浓度高，并且伴有爆炸、火灾、建筑物及设施损坏、人员中毒等事故再次发生的可能。

安全区：危险化学品仓库200米以外的区域，厂区上风向位置定为安全区。

现场隔离区：危险化学品仓库200米的区域。该区域空气中危险化学品浓度比较高，作用时间比较长，有可能发生人员或物品的伤害或损坏。隔离区建立警戒区，拉事故现场隔离带，同时对现场周围区域的道路拉警界线，疏导交通，并在通往事故现场的主要干道上实行交通管制，同时等待外部支授力量的到来。

③疏散措施

突发环境事件时迅速将警戒区及污染区内与事故应急处理无关的人员撤离，以减少不必要的人员伤亡。通过风向、风速仪确定疏散方向、路径，并通过喊话喇叭和对讲机进行通知。

④受灾群众的安全防护

当可能威胁到周边单位和居民安全时，现场指挥部应根据事故类型和等级，划定危险区域，立即向上级政府部门应急办公室报告，配合政府有关部门组织危险区域内的群众安全疏散并撤离到安全地点，为受灾群众提供避难场所以及必要的基本生活保障，配合政府部门进行受灾群众的医疗救助、疾病控制、生活救助。：

#### 5.6.1.4 危险废物环境突发事件应急处置

（1）及时切断污染源的程序与措施

当发生危险废物泄漏时，公司采取的处置措施为：

①在发生泄漏时，首先熄灭所有明火、隔绝一切火源，切断经过危险废物暂存场所附近的电源，防止发生燃烧和爆炸。

②立即用沙袋或沙土堵截已泄漏的危险废物，将可能泄漏的危险废物转移至其他容器；

（2）防止污染物扩散的程序与措施

当发生危险废物泄漏时，公司采取的处置措施为：

①正确配戴个人防护用具，对事故现场划定警戒区，设置警示标志或警戒线，并保持有效隔离，进行巡逻检查，严禁无关人员进入禁区，维护现场应急救援通道畅通。

②以控制泄漏源、防止次生灾害发生为处置原则，应急救援人员应佩戴个人防护用品进入事故现场危险区，及时调整隔离区的范围，转移受伤人员，控制泄漏源，实施堵漏，回收或者处理泄漏物质，可用沙子等吸附材料处理。

③将收集的泄漏物运至废弃物处理场所进行处置，用消防水冲洗剩下的少量物料，冲洗水排入污水系统处理。

（3）人员防护、隔离、疏散措施

①人员防护

需穿戴防护服，耐酸碱手套鞋具，防毒口罩，良好通讯器材等，并携带合适处理工具。进入现场前需经确认设备完善无危险，通讯频道对应畅通后方可进入救援。

②隔离措施

对危险废物暂存间进行隔离，隔离区的划定以保护四周无危险为宜。具体范围应根据事故的大小程序而划定，根据扩散的情况建立警戒区，拉事故现场隔离带，同时对现场周围区域的道路拉警界线，疏导交通，并在通往事故现场的主要干道上实行交通管制，同时等待外部支援力量的到来。

③疏散措施

突发环境事件时迅速将警戒区及污染区内与事故应急处理无关的人员撤离，以减少不必要的人员伤亡。通过风向、风速仪确定疏散方向、路径，并通过喊话喇叭和对讲机进行通知。

- 5.6.1.5 火灾引起的次生灾害应急处置

当火灾安全生产事故发生时，产生的消防废水可能引发次生环境污染事故和人员中毒事故。

（1）采取必要的个人防护措施后，通过采取堵截、围堰的方式，防止含有有毒有害化学品的消防废水溢流进入雨水管网；

（2）确认雨水闸门处于关闭状态，防止消防水通过雨水管网流入外环境；

（3）疏散警戒组在采取必要的个人防护措施后，根据扩散情况建立警戒区，迅速将警戒区及污染区内与事故应急处理无关的人员撤离，并在通往事故现场的主要干道上实行交通管制，无关人员不得进入警戒区；

（4）有毒有害物质由抢修抢险组配备相应的防护、收集用具收集后，贮存于密封的桶内，转移到安全的区域，最终由行政部统一处置，优先进行回收利用，如不可回用则委托有资质的单位处理；

（5）发生人员中毒、受伤事件时，现场救护组立即进行抢救（公司综合管理部备有小药箱，内装有应急药物，能做现场简单的救护），轻度中毒、受伤者迅速转入附近医院，高度中毒、受伤者应立即进行现场急救，脱离危险后迅速转入医院治疗。公司医疗力量不足时，应急小组应立即向政府部门求援，联络市内相关医院接收，组织车辆将中毒者转送接收医院。必要时送往医院治疗。

厂区容易发生火灾的位置有生产厂房、危废间。厂房内和厂区外均设置摄像头，厂房内设有烟感报警器，并有人员巡检，可第一时间发现火灾事故。

如火灾火势较小，灭火器即可灭火，启动三级响应，火势消灭后，收集灭火后废物，三级响应结束；

如灭火器无法控制火势，启动二级响应，使用消防水灭火。现场处置组至雨水排放口封堵，将消防废水控制在场内，确保消防废水未排出厂外，应急疏散组疏散现场无关人员至厂区指定位置，火势消灭后，二级响应结束；

若火灾火势较大，依靠厂内应急资源力量无法扑灭，需请求厂区外消防力量进行灭火（报119），立即启动一级响应，上报总指挥，应急疏散组人员立即疏散厂内无关人员，若火势大到无法控制导致现场消防废水水量急剧增加，厂区消防废水暂存设施和雨水管网无法满足消防废水产生量，必须对消防废水进行外排时，由通讯联络组上报咸宁市生态环境局赤壁市分局请求支援，请求关闭雨水泵站待赤壁市应急人员到达现场后，移交指挥权，协助配合，同时通知周边可能受影响的企业和群众，听从指挥，协助组织公众避险。

### 5.6.2 对外告知及人员紧急疏散

事故发生时根据事故等级决定对外告知范围，厂区内安排专人通讯联络组组员：夏忠明以电话方式告知周围单位（外部应急通讯录），配合事故应急救援组进行人员疏散。

故应急救援组到达事故现场后，听从现场指挥安排，对可能发生事故场所设施及周围情况依据现场环境监测结果引导和疏散现场无关人员至安全区域，在疏散撤离过程中小组成员根据预案要求的疏散、撤离方式方法，要做的主要工作有：

（1）清点事故现场人员是否为事故发生前人数；

（2）紧急疏散非事故现场人员至安全区；

（3）作出抢救人员撤离前、撤离后的报告；

（4）通知周边居民疏散撤离并告知方式方法。

### 5.6.3 危险区的隔离应急措施

事故应急救援组根据事故、火灾的情况和指挥部的要求，设定紧急隔离危险区的距离，紧急隔离危险区边界警戒线为黄黑带，划分疏散区、下风向疏散区，在事故现场周围设防，加强警戒和巡逻；对在紧急隔离危险区内的交通道路进行管制，劝服通行车辆和人员绕道而行。

### 5.6.4 受伤人员救治方案

疏散人员：在疏散时，使受伤人员有次序的撤离事故现场。

寻找人员的方法和地点：进入室内主动呼喊，观察动静，注意倾听辨别哪儿有呼救声、喘息声、呻吟声，要注意搜寻出口（如门窗、走廊等处）；在车间寻人时，注意机器和设备附近。

救人的方法：对于神志清醒，但在烟雾中辨不清方向或找不到出口的人员，可指明通道，让其自行脱险，也可直接带领他们撤出；当救人通道被切断时，应借助消防梯、安全绳等设施将人救出；遇有烟火将人员围困在建筑物内时，应借助消防水枪开辟出救人通道，并做好掩护；抢救人员也可以用浸湿的衣服等将被救者和自己的外露部位遮盖起来，防止被火焰灼伤。

## 5.7 安全防护与救援

### 5.7.1 安全防护

（1）受威胁群众安全防护

突发环境事件应急指挥部负责组织受威胁群众的安全防护工作，主要工作内容如下：

①根据突发环境事件的性质、特点，告知群众应采取的安全防护措施。

②根据事发时当地的气象、地理环境、人员密集度等，确定群众疏散的方式，指定有关部门组织群众安全疏散撤离。结合地理位置及周边环境，交通较为便利。如果发生突发环境事件时，应急总指挥要在事故发生时，及时通知除应急救援人员以外的其他所有厂区人员以及可能涉及到的厂区外敏感点的所有人员，按照应急指挥部所制定的撤离路线转移至安全距离以外。

③在事发地安全边界以外，设立紧急避难场所。

（2）应急人员安全防护

现场处置人员应根据不同类型环境事件的特点，配备相应的专业防护装备，采取安全防护措施。严格执行应急人员出入事发现场程序。

①根据国家有关规定和突发环境事件级别要求对突发环境事件和处置现场进行保护。

②按照卫生部门要求对突发环境事件现场暴露的工作人员、应急行动人员进行清洁。

③对所有设备按疾病预防要求进行清洁净化。

④人员和设备必须经过清洁预洗、消毒和干燥步骤。

### 5.7.2 受伤人员救援

（1）立即报警。当突发人员伤亡事故时，指挥小组应立即打急救电话，并及时报告上级领导。

（2）组织伤亡抢救。在专业救护人员到来之前，医疗救护组人员要将伤亡人员，应就近移至安全地带，并根据伤害情况，采取基本的急救措施。

（3）专业救护人员到达现场后，医疗救护组人员配合进行抢救转移至医院等工作。

## 5.8 信息发布及报告

对于发生的一般性事故，由应急办公室统一对信息进行发布，信息发布总负责人为应急办公室副总指挥梁丹，联系方式详见附件1。对于厂区级突发环境事件时应由总负责人及时向上一级主管部门通报，并参与协助政府进行信息发布。做到信息公开的及时性与准确性。信息发布及报告的程序及方式如下所示：

（1）应急期间，办公室负责应急过程的影像记录，应急办人员负责应急过程中的文字记录。相关记录经应急总指挥审核后，在当地网站或电视台发布，或通报其它新闻媒体。

（2）应急结束后，应急办依据公正、公开、及时和明确的原则，形成事故通报或应急通报，由指挥部24小时内向新闻媒体通报或上级部门报告。

（3）发生员工伤亡及以上事故的，如实报安监部门，由政府有关部门发布事故信息。

（4）信息发布内容应包括事故发生的时间、地点、类型和排放污染物的种类、数量、直接经济损失、已采取的应急措施，已污染的范围，潜在的危害程度，转化方式趋向，可能受影响区域及采取的措施建议。

## 5.9 应急监测

当厂区发生突发环境事件造成大气、水等环境污染时，应委托有资质的监测单位（暂定为湖北省公信检测服务有限公司、湖北慧测检测技术有限公司、湖北咸环达环境检测有限公司）对事发区域进行现场监测，事故处理完毕后进行事故处理验收监测，监测达标后方可解除预警。

具体应急监测情况见表5-3。

表5-3 厂内事故应急监测方案一览表

| 事故类型 | 监测项目 | 监测点位 | 监测内容 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 危险化学品泄漏事故 | 大气 | 事故发生地、下风向、周围环境敏感点 | 非甲烷总烃 | 事故发生后应连续取样，监测空气质量变化情况，直到恢复正常 |
|  | 地表水 | 雨水总排口 | pH、氨氮、COD、石 油类 | 事故发生后应连续取样，监测水质变化情况，直到恢复正常 |
| 爆炸火灾事故 | 大气 | 事故发生地、下风向、周围环境敏感点 | CO | 事故发生后应连续取样，监测空气质量变化情况，直到恢复正常 |
|  | 地表水 | 雨水总排口 | pH、COD、石油类 | 事故发生后应连续取样，监测水质变化情况，直到恢复正常 |
| 污染治理设施异常环境风险事故 | 大气 | 厂界，周围环境敏感点 | 非甲烷总烃 | 事故发生后应连续取样，监测空气质量变化情况，直到恢复正常 |
|  | 地表水 | 雨水总排口 | pH、COD、氨氮、石油类 | 事故发生后应连续取样，监测水质变化情况，直到恢复正常 |
| 危险废物环境污染事故 | 土壤 | 厂区土壤监控点位 | 常规45项、石油烃 | 事故发生后应连续取样，监测土壤变化情况，直到恢复正常 |
|  | 地下水 | 厂区地下水监控点位 | PH、耗氧量、氨氮、石油类 | 事故发生后应连续取样，监测地下水水质变化情况，直到恢复正常 |
| 自然灾害 | 地表水 | 雨水总排口 | pH、COD、氨氮、石油类 | 事故发生后应连续取样，监测水质变化情况，直到恢复正常 |

## 5.10 应急终止

### 5.10.1 应急终止的条件

当对发生事故进行一系列处理后，符合下列条件之一的，即满足应急终止条件：

（1）事件现场得到控制，事件条件已经消除；

（2）污染源的泄漏或释放已降至规定限值以内；

（3）事件所造成的危害已经被彻底消除，无继发可能；

（4）事件现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要；

（5）采取了必要的防护措施，保护公众免受再次危害，并使事件可能引起的中长期影响趋于合理乃至尽量低的水平。

### 5.10.2 应急终止的程序

（1）根据应急事故的处理，当符合上述规定中任何一种情况，应急救援指挥部即可确认终止应急，或由发生事件的责任单位提出，经应急救援指挥部批准；

（2）应急救援指挥部可向所属各专业救援队伍下达应急终止命令；

（3）应急状态终止后，应根据政府相关部门的有关指示和实际情况，继续进行环境监测和评价工作，直至其他补救措施无需继续进行为止。

应急人员要及时填写应急预案终止令。

### 5.10.3 应急终止后的行动

（1）相关各部门查找事件原因，防止类似问题的重复出现；

（2）有关环境事件相关责任部门负责编制环境事件总结报告，于应急终止后上报；

（3）根据实践经验，有关环境事件相关责任部门负责组织对应急计划和实施程序的有效性、应急装备的可行性、应急人员的素质和反应速度等做出评价，并及时修订环境应急预案；

（4）参加应急行动的部门负责组织、指导环境应急队伍维护、保养或补充应急仪器设备，使之始终保持良好的技术状态。

（5）物资供应组应增补应急物资使之满足下次应急需要。

# 6 后期处置

应急行动结束后，要做好突发环境事件的善后工作，主要包括：人员安置及损失赔偿、生态环境恢复、经验教训总结及应急方案改进等内容。

## 6.1 调查与评估

应急响应结束后，由突发环境事件应急总指挥组织善后处理组及环境应急专家组实施事故应急响应调查与评估。根据环境应急过程记录、现场应急救援队伍等的总结报告、应急小组掌握的应急情况、环境应急救援行动的实际效果及产生的社会影响、公众的反映等，客观、公正、全面、及时的开展突发环境事件应急处置工作评估，并编写评估总结报告，及时上报上级有关部门备案。

评估总结报告包括以下主要内容：

（1）环境事件等级、发生原因及造成的影响；

（2）环境应急任务完成情况；

（3）是否符合保护公众、保护环境的总体要求；

（4）采取的重要防护措施与方法是否得当；

（5）出动环境应急队伍的规模、仪器装备的使用、环境应急程度与速度是否与任务相适应；

（6）环境应急处置中对利益与代价、风险、困难关系的处理是否科学合理；

（7）发布的公告及公众信息的内容是否真实，时机是否得当，对公众心理产生了何种影响；

（8）成功或失败的典型事例；

（9）应急处置能力评估结论；

（10）应急预案的修订建议。

## 6.2 善后处置

突发环境事件应急终止后，善后处置主要有如下几个方面：

（1）做好受灾人员的安置工作，对全员工做好精神安抚工作；

（2）对受伤严重人员继续治疗，并及时对环境应急工作人员办理意外伤害保险赔偿事宜，以保证人心稳定，快速投入正常运营；

（3）对投保资产损失进行统计，向投保的保险公司提供事件损失的财产价值，请求理赔；

（4）突发环境事件中损失的其他资产按相关规定核实后进行财务处理。

## 6.3 恢复重建

### 6.3.1 现场清洁净化

在事故基本消除后，要封闭现场，保护证据。经应急总指挥评估后发布现场清理和恢复指令。事故现场洗消工作由环境监测组和抢险救援组以及专业的消防队伍负责。进入现场进行恢复工作的人员必须控制数量，经过批准，并配备必要的防护器材。在环境仍存在危险时禁止人员进入，防止二次事故的发生。事故现场和受影响的区域要保持连续监测和警戒，直到危险完全消除。

危险完全消除后需要对现场中暴露的工作人员、应急行动队员和受污染设备进行清洁净化，在应急终止后，对受污染环境进行恢复，相关主要设备工具和物资根据事故类型配备。

### 6.3.2 现场环境恢复

事故应急处置后，对受灾范围进行科学评估，并对遭受污染的环境进行恢复。湖北省恒利汽车配件有限公司突发环境事件可能造成的环境问题主要是环境空气、地表水、地下水、土壤及植被的污染。对受污染范围内环境空气、地表水、地下水、土壤质量进行连续监测，直至达到正常指标；对事故产生的污水经废水收集处理设施进行统一收集处理；若对环境造成重大影响时可以组织专家进行科学评估，并对受污染的生态环境提出相应的恢复建议。根据专家建议，对生态环境进行恢复。

## 6.4 事故经验教训总结及改进建议

突发环境事件善后处置工作结束后，现场应急救援指挥部认真分析总结事故经验教训，提出改进应急救援工作的建议。根据调查所获得数据以及事件发生的原因、过程、进展情况及采取的应急措施等基本情况，填写突发环境事件报告单（详见文件1），以书面形式报告处理事件的措施、过程和结果，事件潜在或间接的危害、社会影响、处理后的遗留问题，参加处理工作的有关部门和工作内容，最终形成应急救援总结报告，及时上报上级有关部门备案。

# 7 保障措施

应急抢险必须要有一定的资金、物资、人员、通讯顺畅等方方面面的保障。保障措施到位是抢险救援快速准确实现的基本条件。湖北省恒利汽车配件有限公司（湖北省恒利汽车配件有限公司）突发环境应急事件的应急保障措施主要有：通讯与信息保障、财力保障、人力资源及科技保障、物资保障、医疗卫生保障、交通运输保障、治安维护七个方面。

## 7.1 通讯与信息保障

信息的及时传递对应急抢险顺利进行是非常必要的。因此，必须做好通信与信息的保障工作。

通讯与信息保障主要由后勤保障和应急运输组负责，要建立通信系统维护以及信息采集等制度，明确参与应急活动的所有部门通讯方式，分级联系方式，并提供备用方案和通讯录，配备必要的有线、无线通信器材（如手机、有线电话等），确保本预案启动时各应急部门之间的联络畅通。

## 7.2 资金保障

做好事故预防预警及应急救援所必须的资金储备，主要由环境应急指挥部负责组织储备，应确保应急预案启动之后，能够满足现场救援所需（包括物资以及受灾人员的妥善安置等）。

## 7.3 人力资源及技术保障

要依据自身条件和可能发生的突发环境事件的类型建立事故应急小组，包括：应急处置组、警戒疏散组、通讯联络组、物资保障组和医疗救护组等专业应急队伍，配备先进技术装备，并明确各专业救援队伍的具体职责和任务，定期对各救援队伍进行专业培训、演习，以便在发生环境污染事故时，在指挥部的统一指挥下，快速、有序、有效地开展应急救援行动以尽快处置事故，使事故的危害降到最低。

## 7.4 物资装备保障

应急物资装备保质保量的储备和供应是应急抢险顺利进行的基础保障，主要由运营办公室及物资保障组负责该项工作，设应急专业物资装备储备和专门的应急物资储备仓库，建立应急物资装备管理条例，做好物资装备储备工作。应急物资仓库设置专人负责，定期检查补充物资，以保证应急需要。

根据可能发生的突发环境污染事件及其相应的抢险方案进行必要的物资装备储备，主要环境风险单元目前已经配备的的应急物资和现有应急设施情况装备见附件6。

同时，在发生突发环境事件的情况下，可通过向周边同类企业借调应急物资开展应急工作。

## 7.5 医疗卫生保障

配备急救药品箱，成立突发环境事件应急医疗救护组，一旦有突发事故发生时，专业人员立即赶赴现场提供救助，未能解决时由救护车辆送至附近医院紧急救治。

## 7.6 交通运输保障

发生安全运营事故后，应急指挥部根据救援需要及时调整交通运输力量，提供交通运输保障。内交通运输力量不足时，及时向当地人民政府或有关交通行政主管部门申请提供交通运输支持。

## 7.7 治安维护

建立有保卫部，24小时值班巡逻。发生事故后，主要负责疏散隔离和安全保卫工作。

# 8 监督管理

## 8.1 宣传培训

宣传、培训工作主要由环境应急指挥部和应急办负责。

### 8.1.1 宣传

加强环境保护科普宣传教育工作，在企业及周边可能受影响的敏感点醒目处设置宣传栏等进行宣传，扩大应急管理科普宣教工作覆盖面，普及环境污染事件的预防常识，增强职工及周边可能受影响的居民防范意识和相关心理准备，提高公众对事故的防范意识。

### 8.1.2 培训

（1）培训目的

发现应急预案的不足和缺陷；提高管理人员及岗位人员了解各自的应急职责和任务，提高应急反应能力。

（2）培训形式

集中学习、现场演习、自学等多种形式，可结合班组安全环保学习、专题学习等活动进行，对突发环境应急设施、阀门、管道、物资等进行核查检修。

（3）培训人员

应急指挥人员、管理人员、专业技术人员、现场人员、各专业救援队伍及厂区周边居民代表。

（4）培训内容

企业内部每半年开展一次应急培训，培训内容主要包括以下方面：

①报警：使应急人员了解并掌握如何利用身边的工具报警方法及报告内容，如固话、手机、网络、警钟、电铃、广播、喊话、呼救等。

②疏散及应急避险：为避免不必要的人员伤亡，应培训现场作业人员、被困人员、运输司机或其它相关人员如何进行有效的应急疏散，如逃生路线、方法等。

③火灾（搜救）、抢险应急培训：要求应急组员必须掌握必要的灭火方法、煤气救护方法、以及使用急救设施方法等。

④应急专业培训：各医护急救人员、抢险救援人员等专业队伍进行专业培训，提高应急能力。

⑤危险化学品急救培训：对危险化学品的物理化学性质、危险性的认识及应采取的应急措施。

⑥现场处置及应急监测培训：对运输司机、应急监测人员进行自我防护培训及现场应急处置方法培训。

## 8.2 应急预案演练

### 8.2.1 演练方式

应急演习根据演习规模不同总的分为桌面演习、功能演习和全面演习。

桌面演习是对演习情景进行口头演习，在会议室内举行。由应急组织的代表或关键岗位人员参加的，按照应急预案及其标准工作程序，讨论紧急情况时应采取行动的演习活动。

功能演习比桌面演习规模要大，主要目的是针对应急响应功能，检验应急人员以及应急体系的策划和响应能力为主，有更多的应急人员、机构和更多组织的参与。

全面演习是针对应急预案中全部或大部分应急响应功能开展的检验、评价，是对应急组织应急运行能力的演习活动。全面演习一般采取交流互动方式进行。演习过程要求尽量真实，辐射的内容要尽可能全面，调用的应急人员和资源尽可能多。同时要对人员、设备、行动及其他相关方面开展实战性演习，以检验各部门间相互协调的应急响应能力。

### 8.2.2 演练频次及范围

（1）部门演练（或训练）以报警、报告程序、现场应急处置、紧急疏散等熟悉应急响应和某项应急功能的单项演练，演练频次每年2次以上。

（2）级演练以多个应急小组之间或某些外部应急组织之间相互协调进行的演练，级预案全部或部分功能的综合演练，演练频次每年1次以上。

（3）与政府有关部门的演练，视政府组织频次情况确定，亦可结合级组织的演练进行。

### 8.2.3 演练内容

（1）事故报警方式；

（2）内应急抢险；

（3）急救与医疗；

（4）环境污染事故处理方法；

（5）事故区清点人数及人员控制；

（6）交通控制及交通道口的管制；

（7）周边单位、群众及无关人员的撤离以及有关撤离工作的演习；

（8）信息报告演习；

（9）事故进一步扩大所采取的措施；

（10）污染恢复措施。

### 8.2.4 应急演练的组织、评估和总结

应急演练由应急办负责组织。

应急演练结束后，应对此次演练进行评估和总结，确定演练是否达到预期目的，辨识应急预案和程序中的缺陷与不足，对演练过程中的不足项、整改项和改进项进行修订、完善。

## 8.3 责任与奖惩

### 8.3.1 责任

在突发性环境污染事故应急工作中，按照有关法律和规定，对工作不负责任的有关人员视情节和危害后果，追究相应的责任。

### 8.3.2 奖惩

在突发性环境污染事故应急救援工作中，对在抢险救援工作方面做出较大贡献的，应依据有关规定给予奖励。

应急预案实施后，应急指挥中心根据应急救援工作总结报告，对应急实施过程中表现优秀的部门和个人进行表扬和奖励，对执行不力的进行处罚。

对由于日常应急准备工作不足而导致应急工作发生问题的部门和个人，经应急指挥中心决定，由人事部根据规定进行相应处罚。

# 9 附则

## 9.1 有关名词、术语

（1）突发环境事件

是指因事故或意外性事件等因素，致使环境受到污染或破坏，公众的生命健康和财产受到危害或威胁的紧急情况。

（2）突发环境事件应急预案

是指针对可能发生的突发环境事件，为确保迅速、有序、高效地开展应急处置，减少人员伤亡和经济损失而预先制定的计划或方案。

（3）环境风险源

指可能导致突发环境事件的污染源，以及生产、贮存、经营、使用、运输危险物质或产生、收集、利用、处置危险废物的场所、设备和装置。

（4）环境保护目标

指在突发环境事件应急中，需要保护的环境敏感区域中可能受到影响的对象。

（5）环境风险

指突发环境事件对环境（或健康）的危险程度。

（6）应急监测

指在环境应急情况下，为发现和查明环境污染情况和污染范围而进行的环境监测，包括定点监测和动态监测。

（7）应急救援

指突发环境事件发生时，采取的消除、减少事件危害和防止事件恶化，最大限度降低事件损失的措施。

（8）恢复

指在突发环境事件的影响得到初步控制后，为使生产、生活和生态环境尽快恢复到正常状态而采取的措施或行动。

（9）应急演练

指为检验应急预案的有效性、应急准备的完善性、应急响应能力的适应性和应急人员的协同性而进行的一种模拟应急响应的实践活动。

（10）环境风险等级

对企事业单位环境风险状况的评价结果，环境风险等级分为重大、较大、一般三个等级。具体评价方法根据《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》、《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）、《建设项目环境风险评价技术导则》（HJT169-2018）、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）等确定。

## 9.2 预案评审、发布与更新

随着应急救援相关法律法规的制定、修改和完善，部门职责或应急资源发生变化，或者应急过程中出现新的情况，发现存在的问题，应当及时修订、更新、完善预案。

（1）内部评审

每年进行一次厂内对本应急预案的评审和修改，并及时更新发布各专项预案。

（2）外部评审

每三年进行一次外部相关管理部门及专家对本应急预案的评审和修改。

（3）发布时间及送抄部门

每次评审修改后在一周内发布，送抄的部门为咸宁市生态环境局、咸宁市生态环境局赤壁市分局、周边企事业单位、村委会等。

（4）应急预案修订（更新）

环境应急预案一般每三年至少修订一次；有下列情形之一的应及时修订：

①本单位生产工艺和技术发生变化的；

②相关单位和人员发生变化或者应急组织指挥体系或职责调整的；

③周围环境或者环境敏感点发生变化的，根据实际需要和情势变化的；

④环境应急预案依据的法律、法规、规章等发生变化的；

⑤环境保护主管部门或者企业事业单位认为应当适时修订的其他情形。

## 9.3 地方沟通与协作

建立与地方环境应急机构的联系，组织参与地方救援活动，开展与之相关的交流与合作。

## 9.4 预案解释

本预案由湖北省恒利汽车配件有限公司负责解释。

## 9.5 预案实施时间

本预案自印发之日起施行。