应急预案编号：YJQXJYZ--2023-002

环境应急预案版本号: 2023第（2）版

赤壁市余家桥乡加油站

突发环境事件应急预案

建设单位：赤壁市余家桥乡加油站

编制日期：2023年5月

发 布 令

根据《中华人民共和国环境保护法》、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》和省市环境管理的要求，赤壁市余家桥乡加油站组成“赤壁市余家桥乡加油站突发环境事件应急预案”修订编制组，对2020年第（1）版“突发环境事件应急预案”完成了修订编制，，现将2023第（2）版《赤壁市余家桥乡加油站突发环境事件应急预案》（预案编号YJQXJYZ--2023-002）予以发布并实施。

本站各应急小组应当严格遵守执行。全体职工要认真组织学习，定期组织演练，提出完善建议，不断修订预案，保持预案的针对性、实用性、科学性、有效性和应急救援能力不断提高，保证生产经营安全稳定运行。

批准人（签章）：

年     月     日

目录

前言	- 1 -

A.编制过程概述	- 1 -

B.回顾性评估	- 1 -

1总则	- 4 -

1.1编制目的	- 4 -

1.2编制依据	- 4 -

1.3适用范围	- 5 -

1.4事件分级	- 5 -

1.5工作原则	- 7 -

1.6预案体系及应急的启动	- 7 -

2 基本情况	- 9 -

2.1企业基本情况	- 9 -

2.2产品方案	- 10 -

2.3企业主要原辅材料	- 10 -

2.4企业主要生产设备	- 11 -

2.5生产工艺	- 11 -

2.6 项目污染物排放情况汇总表	- 13 -

2.7公司所在地区状况	- 13 -

2.8本厂所属环境功能区规划	- 15 -

2.9环境受体情况调查	- 15 -

3环境风险物质识别	- 17 -

3.1环境风险物质	- 17 -

3.2 环境风险分级	- 18 -

3.3环境物质的危险性识别	- 19 -

3.4站区可能发生的环境事件	- 23 -

4 应急组织机构和职责	- 25 -

4.1组织体系	- 25 -

4.2指挥机构组成及职责	- 25 -

5 环境风险预防和预警	- 29 -

5.1 环境风险源监控措施	- 29 -

5.2 环境风险防范措施	- 29 -

5.3环境风险预警分级	- 32 -

5.4环境风险预警行动	- 32 -

5.5 报警联络响应方式	- 34 -

5.6 预警解除	- 35 -

6 信息报告与通报	- 36 -

6.1内部报告	- 36 -

6.2信息上报	- 36 -

6.3信息通报	- 37 -

6.4事件报告内容	- 37 -

6.5被报告人及相关部门、单位的联系方式	- 37 -

7应急响应及措施	- 38 -

7.1响应分级	- 38 -

7.2应急响应流程	- 39 -

7.3应急处理措施	- 41 -

7.4应急监测	- 45 -

7.5应急结束	- 49 -

8 后期处理	- 51 -

8.1善后处置	- 51 -

8.2现场保护措施	- 52 -

8.3现场清理措施	- 52 -

8.4生态恢复措施	- 53 -

8.5生产恢复措施	- 53 -

9突发事件应急保障	- 54 -

9.1经费及其他保障	- 54 -

9.2应急物资装备保障	- 54 -

9.3制度保障	- 55 -

9.4应急队伍保障	- 55 -

9.5通信与信息保障	- 55 -

9.6医疗急救保障	- 56 -

10应急培训和演练	- 57 -

10.1培训	- 57 -

10.2 演练	- 58 -

11预案管理	- 60 -

11.1预案评估、备案	- 60 -

11.2预案发布与发放	- 60 -

11.3应急预案的实施	- 60 -

11.4预案维护与更新	- 60 -

- 前言

赤壁市余家桥乡加油站（以下简称本站）位于赤壁市余家桥乡街道四桥公路旁，2018年05月21日取得《危险化学品经营许可证》（鄂L危化经字[2018]000015号），2019年11月26日取得《成品油零售经营批准证书》（鄂L188）。本站总用地面积1601.59平方米，建筑占地面积586.62平方米，总建筑面积362.12平方米，营业站房面积236.72平方米，罩棚面积250.8平方米。设置3个储罐，其中设置30m3的汽油储罐2个，50m3的柴油储罐1个；设置加油机2台（双枪），员工人数6人。

为加强公司环境风险防控，减少或避免突发环境事件的发生，赤壁市余家桥乡加油站高度重视企业环境风险的控制，依据国家、湖北省以及赤壁市的有关法律法规和相关文件的精神和要求，在环境风险评估工作的基础上，对2020年备案的2020年第（1）版《赤壁市余家桥乡加油站突发环境事件应急预案》进行进一步修改、补充、完善。

## A.编制过程概述

本预案的修订编制结合赤壁市余家桥乡加油站实际情况，参照《国家突发环境事件应急预案》等技术文件的相关规定进行。

本方案的编写坚持针对性、指导性和可操作性的原则，结合赤壁市人民政府处置突发环境事件应急预案、安全事故风险防范应急预案的要求，从企业生产实际出发，分析评价环境风险源和风险等级，提出具体应急处置措施和对策。修订编制组在本预案修订工作中，要求重点突出，针对性强，程序清晰，步骤明确，保证发生事故时，能及时启动，有序实施，指挥有效，执行有力，步调一致，目标明确，责任到位。

各编制人员按照分工完成应急预案修订工作，在进行内部审核后，进一步完善应急预案。修订编制后的预案经领导签字后，将签字后的纸质版发布。

## B.回顾性评估

1）应急预案体系

本预案是在分析识别企业环境风险物资，评估企业突发环境事件风险级别，调查企业环境风险防范资源和措施的基础上，形成一个完整的资料体系，制定出突发环境事件应急预案，该预案结合了政府及其相关部门等外部其他应急预案之间的联系，并建立相应的关联图，构成横向及上下衔接的应急救援机制。

本加油站的突发环境应急预案体系是由企业突发环境事件综合应急预案、现场处置方案组成。本企业突发环境事件应急工作实行“预防为主，预防与应急相结合；救人第一，环境优先”的工作原则；根据可能发生的事故和突发环境风险物质的数量和种类制定了本预案。

赤壁市余家桥乡加油站突发环境事件应急预案体系

加油站突发环境事件应急预案

提供依据

赤壁市人民政府应急预案、赤壁市生态环境局

加油站生产安全应急预案

相互衔接

相互配合

图1-1   应急预案体系关系图

2）应急组织体系

加油站成立事故应急救援指挥领导队伍，在应急救援总指挥统一领导下，并结合加油站自身特点设置了应急处置组、警戒疏散组、后勤保障组、通讯联络组共4个行动小组，组织机构如图1-2所示。

应急指挥部总指挥总指挥

应急指挥部副总指挥

警戒疏散组

通讯联络组

抢险救灾组

物资保

障组

图1-2  应急组织机构图

参考《危险化学品事故应急救援指挥导则》（AQ/T3052-2015）中关于事故现场监测要求，并从环境应急角度出发，企业应急救援指挥领导队伍中应补充加强应急监测组，以及规划应急小组人员。考虑到本加油站区内职工人数较少，应急救援队伍可与附近企业相互调配，事故调查组由相关行政管理部门负责承担，应急监测组、医疗救护组职能可由通讯联络组承担联系检测资质单位和医院，以加强站区的突发事件的应对能力。

3）信息报告

信息报告分为内部事故信息报警和通知、向外部应急/救援力量报警和通知、向邻近单位及人员报警和通知。

4）事件分级

按照《国务院办公厅关于印发国家突发环境事件应急预案的通知》国办函（2014）119号附件1中对突发环境事件分级，针对突发环境事件的严重性、紧急程度、危害程度、影响范围、单位内部控制事态的能力以及需要调动的应急资源，将突发环境事件分为特别重大环境事件（I级）、重大环境事件（II级）、较大环境事件（III级）和一般环境事件（IV级）四级。

5）响应分级

通常根据发生突发环境事件的可能性大小、紧急程度以及采取的响应措施可将企业内部预警分为橙色和黄色预警。

根据事故的可能影响范围、可能造成的危害和需要调动的应急资源，明确事故的响应级别，通常分为Ⅰ级响应（社会级）和Ⅱ级响应（企业级）。

6）预警分级

依据对危险源监控数据的变化、相关部门提供的预警信息、事故险情紧急程度、发展态势和严重等级，预警级别由高到低划分为橙色（Ⅰ级，重大环境污染事件，并波及周边），黄色（Ⅱ级，较大环境污染事件，厂区级）。

厂外部预警主要是当地政府相关部门及社会救援力量预警（一级）。

7）环境风险等级

由《赤壁市余家桥乡加油站突发环境风险评估报告》可知，站区的风险等级表示为“一般[一般—大气（Q0）+一般—水（Q0）]”。

8）征求意见及采纳情况说明

本预案修订过程中充分征求了加油站环保管理人员、周围可能受到影响的敏感区的群众的意见及建议，在此表示感谢。

# 1总则

## 1.1编制目的

为了建立健全赤壁市余家桥乡加油站突发环境事件应急机制，指导环境应急和处置工作，完善应急措施，提高应急能力，确保在突发环境事件发生后，能及时、有序、高效地组织应急救援工作，防止造成人员伤害和污染周边环境，并将事件造成的损失与社会危害降到最低，维护社会稳定，保障公众生命健康和财产安全，特制定本预案。

## 1.2编制依据

### 1.2.1法律法规、规章、指导性文件

本预案的编制工作，严格按照国家、省、市各级政府下达的相关法律、法规、标准以及其他相关政策、文件进行编制。

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1施行）；

（2）《中华人民共和国突发事件应对法》（2007.11.1施行）；

（3）《中华人民共和国安全生产法》（2021.9.1实施）；

（4）《危险化学品安全管理条例》（2013修正）；

（5）《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发[2011]35号）；

（6）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018.10.26施行）；

（7）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日）；

（8）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日）；

（9）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订）；

（10）《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（2015.1.9印发）；

（11）《突发环境事件应急管理办法》（2015.6.5施行）；

（12）《突发环境事件调查处理办法》（2015.3.1施行）；

（13）《突发环境事件信息报告办法》（环保部令第17号）（2011年5月1日）；

（14）《化学品环境风险防控“十二五”规划》（环发[2013]20号）（2013年2月7日）；

（15）关于印发《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》的通知（环办[2014]34号）；

（16）《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）（2018年03月01日施行）；

（17）《企业事业单位突发环境事件应急预案评审工作指南（试行）》（环办应急【2018】8号）；

（18）《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）；

（19）《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）；

（20）《危险货物分类和品名编号》（GB6944-2012）；

（21）《危险货物品名表》（GB12268-2012）；

（22）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（23）《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）；

（24）《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018）；

（25）《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）；

（26）《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2021）；

（27）《环境影响评价技术导则-生态影响》（HJ19-2011）。

### 1.2.2其他参考资料

赤壁市余家桥乡加油站提供的其他相关文件。

## 1.3适用范围

本预案适用于赤壁市余家桥乡加油站内部突发环境事件的预防、预警和应急处置。具体包括油品泄漏、废水和废气事故排放、危险废物未妥善处置以及火灾和爆炸引发的次生伴生污染，以及对站区员工或周边居民的生命可能造成重大影响的环境污染事故等对工作人员伤害或引起的社会恐慌的应对。

本预案适用于赤壁市余家桥乡加油站汽油、柴油零售及配套设施发生突发事件情况，若产品、产量、原材料等发生变化或改变生产工艺，必须重新修订突发环境事件应急预案。

## 1.4事件分级

按照突发事件严重性和紧急程度，突发环境事件分为特别重大（Ⅰ级）、重大（Ⅱ级）、较大（Ⅲ级）和一般（Ⅳ级）四级。

A 特别重大（Ⅰ级）突发环境事件

凡符合下列情形之一的，为特别重大突发环境事件：

（1）因环境污染直接导致10人以上死亡或100人以上中毒的；

（2）因环境污染需疏散、转移群众5万人以上的；

（3）因环境污染造成直接经济损失1亿元以上的；

（4）因环境污染造成区域生态功能丧失或国家重点保护物种灭绝的；

（5）因环境污染造成地市级以上城市集中式饮用水水源地取水中断的；

（6）1、2类放射源失控造成大范围严重辐射污染后果的；核设施发生需要进入场外应急的严重核事故，或事故辐射后果可能影响邻省和境外的，或按照“国际核事件分级（INES）标准”属于3级以上的核事件；台湾核设施中发生的按照“国际核事件分级（INES）标准”属于4级以上的核事故；周边国家核设施中发生的按照“国际核事件分级（INES）标准”属于4级以上的核事故；

（7）跨国界突发环境事件。

B 重大（Ⅱ级）突发环境事件

凡符合下列情形之一的，为重大突发环境事件：

（1）因环境污染直接导致3人以上10人以下死亡或50人以上100人以下中毒的；

（2）因环境污染需疏散、转移群众1万人以上5万人以下的；

（3）因环境污染造成直接经济损失2000万元以上1亿元以下的；

（4）因环境污染造成区域生态功能部分丧失或国家重点保护野生动植物种群大批死亡的；

（5）因环境污染造成县级城市集中式饮用水水源地取水中断的；

（6）重金属污染或危险化学品生产、贮运、使用过程中发生爆炸、泄漏等事件，或因倾倒、堆放、丢弃、遗撒危险废物等造成的突发环境事件发生在国家重点流域、国家级自然保护区、风景名胜区或居民聚集区、医院、学校等敏感区域的；

（7）1、2类放射源丢失、被盗、失控造成环境影响，或核设施和铀矿冶炼设施发生的达到进入场区应急状态标准的，或进口货物严重辐射超标的事件；

（8）跨省（区、市）界突发环境事件。

C 较大（Ⅲ级）突发环境事件

凡符合下列情形之一的，为较大突发环境事件：

（1）因环境污染直接导致3人以下死亡或10人以上50人以下中毒的；

（2）因环境污染需疏散、转移群众5000人以上1万人以下的；

（3）因环境污染造成直接经济损失500万元以上2000万元以下的；

（4）因环境污染造成国家重点保护的动植物物种受到破坏的；

（5）因环境污染造成乡镇集中式饮用水水源地取水中断的；

（6）3类放射源丢失、被盗或失控，造成环境影响的；

（7）跨地市界突发环境事件。

D 一般（Ⅳ级）突发环境事件

除特别重大突发环境事件、重大突发环境事件、较大突发环境事件以外的突发环境事件。

## 1.5工作原则

按照生态环境部“第一时间报告、第一时间赶赴现场、第一时间开展监测、第一时间组织开展调查”的要求，积极防范、科学处置、妥善应对各类突发环境事件。

（1）以人为本，减少损失

应急救援工作实行“统一指挥、分工负责、企业自救与社会救援相结合”的基本原则，以人为本，确保人身安全和健康，始终把保护员工生命安全放在首位，加强应急救援人员的安全防护，最大限度地减少事故灾难造成的人员伤亡和危害。

（2）平战结合，预防为主

依据环境保护的相关法律和行政法规，加强环境应急管理，维护员工的环境权益，使厂区应对突发环境事件的工作规范化、制度化、法制化。高度重视环境安全工作，坚持预防与应急相结合，常态与非常态相结合，常抓不懈，做好厂区内环境风险源安全隐患的排查、整治等基础工作，建立健全突发环境事件应急预案，完善环境风险源档案，做好应急培训和演练，把应对突发环境事件的各项工作落实到日常环境管理工作之中。

（3）统一领导，分工负责

成立突发环境事件应急救援领导小组，在总指挥的统一领导下实施本预案。各部门尽职尽责，密切协作，协调有序地开展事故应急处理、人员救治和善后处理工作。环境污染事故应急救援领导小组负责组织、协调有关部门参加环境

污染事故的排险、减灾工作，根据现场情况，研究处置具体排险减害（救助）方案、措施以及决定其他重大事项。

## 1.6预案体系及应急的启动

应急预案体系包括企业内部体系和外部体系两大类，内部体系在应急救援指挥小组下成立应急救援小组，外部救援体系包括赤壁市生态环境分局、赤壁市人民政府等。本预案包括总则、加油站基本情况、环境风险源识别、应急救援机构及职责、预防与预警、信息报告与通报、应急响应与措施、信息公开、后期处置、应急保障措施、预案的评审备案发布和更新、应急预案实施、附件等部分组成。

加油站突发环境事件应急预案

提供依据

赤壁市人民政府应急预案、赤壁市生态环境局

加油站生产安全应急预案

相互衔接

相互配合

图2-1   应急预案体系关系图

应急预案的启动分四个阶段：

（1）预防阶段。是指厂区为预防、控制和消除环境污染事故，对人类生命、财产和环境的危害所采取的行为，包括制定安全环保管理制度、强化安全环保管理措施、实施安全环保技术标准和规范等。

（2）准备阶段。是在事故发生前采取的行动，包括研究国家相关法规、政策；编制、完善事故应急救援预案；开展培训和演练。

（3）响应阶段。是在事故发生后及事故发生期间采取救援行动的阶段，包括启动应急通告报警系统；启动应急救援中心；实施人员疏散和安置程序，实施警戒和交通管制；监测污染物浓度。

（4）恢复阶段。是在事故发生后立即进行的行动，包括实施应急响应关闭程序；事故调查；开展事故损失评估与赔偿工作等。

# 2 基本情况

## 2.1企业基本情况

赤壁市余家桥乡加油站（以下简称本站）位于赤壁市余家桥乡街道四桥公路旁，2018年05月21日取得《危险化学品经营许可证》（鄂L危化经字[2018]000015号），2019年11月26日取得《成品油零售经营批准证书》（鄂L188）。本站总用地面积1601.59平方米，建筑占地面积586.62平方米，总建筑面积362.12平方米，营业站房面积236.72平方米，罩棚面积250.8平方米。设置3个储罐，其中设置30m3的汽油储罐2个，50m3的柴油储罐1个；设置加油机2台（双枪），员工人数6人。

根据调查，企业依法履行环保手续，并按照规范生产，运营至今未有因环保问题受到处罚情况。

加油站基本情况见表2.1-1。

表2.1-1   企业基本情况表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 企业名称 | 赤壁市余家桥乡加油站 |
| 2 | 组织机构代码 | 91421281594215948W |
| 3 | 企业类型 | 个人独资企业 |
| 4 | 所属行业 | 机动车燃料零售F5264 |
| 5 | 法人代表 | 何慈珍 |
| 6 | 建站时间 | 2009年 |
| 7 | 主要产品 | 柴油、汽油 |
| 8 | 企业规模 | 预售汽油1000吨，柴油800吨 |
| 9 | 通讯地址 | 赤壁市余家桥乡加油站 |
| 10 | 邮政编码 | 437334 |
| 11 | 联系人 | 何慈珍 |
| 12 | 电 话 | 18171888583 |
| 13 | 年工作日 | 365天 |
| 14 | 职工人数 | 6人 |
| 15 | 流动（访客）人员人数 | 40人/天 |
| 16 | 用地、占地面积 | 1601.59m2 |
| 17 | 历史事故 | 无 |
| 18 | 中心经纬度 | N 29°43′19.01′′ E 113°37′59.60′′ |

本加油站环保措施执行情况如下：

表2.1-2   站区环保措施执行情况一览表

| 序号 | 环境要素 |  | 要求 | 执行情况 | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 地面冲洗水+洗车废水 | 经隔油池+沉淀池处理后排入周边沟渠 | 经隔油池+沉淀池处理后排入周边沟渠 | 符合 |
|  |  | 生活污水 | 经化粪池处理后做农家肥 | 经化粪池处理后做农家肥 | 符合 |
| 2 | 废气 | 油气 | 油气经过油气回收装置处理 | 《加油站大气污染物排放标准》要求；《大气污染物综合排放标准》 | 符合 |
|  |  | 汽车尾气 | 绿化，扩散 |  | 符合 |
| 3 | 噪声 |  | 选用低噪声设备，采取隔声减振措施 | 厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类、4类标准 | 符合 |
| 4 | 固体废物 |  | 隔油池油泥等危险废物委托有资质单位处理 | 油罐清洗委托具处理资质的专业单位处置；清洗产生的残渣、隔油池污泥委托具危险废物处置资质单位处置，不在站区贮存，其他危废暂存危废间定期交由具资质单位处置 | 符合 |
|  |  |  | 生活垃圾由环卫部门清理 | 生活垃圾交由环卫部门收集处理 | 符合 |

## 2.2产品方案

表2.2-1   项目产品一览表

| 序号 | 产品名称 | 年销售量（吨） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 92#、95#汽油 | 1000 | 储罐 |
| 2 | 0#柴油 | 800 | 储罐 |

## 2.3企业主要原辅材料

本项目涉及的主要原辅料情况详见下表：

表2.3-1   原辅材料一览表   单位：t

| 序号 | 物料名称 | 年消耗量 | 最大贮量 | 状态 | 储存方式 | 储存地点 | 运输方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 92#、95#汽油 | 1000 | 38.88 | 液 | 储罐 | 储罐区 | 汽车 |
| 2 | 0#柴油 | 800 | 37.8 | 液 | 储罐 | 储罐区 | 汽车 |
| 注：汽油的相对密度（水=1）0.70~0.79，以0.75计，柴油相对密度（水=1）0.87~0.9，以0.9计，储罐以最大储量90%计 |  |  |  |  |  |  |  |

## 2.4企业主要生产设备

本加油站建立了完善的设备检修制度，定期对站区设备进行巡查、检修，并做好相关记录，确保设备正常运转，有力保证了生产和安全管理，确保产品产量和质量的稳定。本加油站主要设备情况见表2.4-1。

表2.4-1   主要设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 设置方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卧式 双层储油罐 | 50m3 | 1个 | 埋地 | 1个储存0#柴油 |
|  |  | 30m3 | 1个 |  | 1个储存95#汽油 |
|  |  | 30m3 | 1个 |  | 1个储存92#汽油 |
| 2 | 静电接地报警器 | / | 1台 | 室外 | / |
| 3 | 加油机 | 汽油加油机 | 1台 | 室外 | 1机2枪、汽油加油枪2把 |
|  |  | 柴油加油机 | 1台 | 室外 | 1机2枪，柴油加油枪共2把 |
| 4 | 油泵 | / | 3台 |  |  |
| 5 | 发电机 | / | 1台 |  | 仅用作加油区应急用电 |

## 2.5生产工艺

### 2.5.1 生产工艺环节

加油站采用密闭卸油方式和潜油泵一泵供多枪的供油方式，并设置卸油油气回收系统和加油油气回收系统，油罐室外埋地设置、加油机未设在室内。运营期主要工艺为运输、卸油、储存、输送及计量销售过程，整个过程为全封闭系统。加油站对整个成品油供应流程进行集中控制和管理，由加油站员工人工操作各个工艺环节。其生产工艺流程如下：

运营期工艺流程及产污环节如下图：

图2-1  项目工艺流程图

图2-2  项目工艺产污节点图

项目工艺介绍：

（1）卸油工艺

本项目成品油由槽罐车运输，采用密闭卸油方式从槽罐车自流卸入成品油罐储存。按汽油各种标号设置，油罐车用静电软管连接埋地储罐卸油阀门，按大于2‰的坡度坡向油罐，采取单管分品种独立卸油方式，配备快速接头和卸油软管，利用位差，油料自流到地下储罐中。通气管道、油气回收管道以大于1%的坡度坡向油罐。

（2）储油工艺

油品在储存罐中常压储存。项目地埋卧式钢质油罐进行清洗、防腐处理后设置，并考虑油罐在地下水位以下时采取防止油罐上浮的抗浮措施。直埋地下油罐的外表面进行防腐处理后采用回填不少于0.3m级配砂石保护层保护卸油罐向下延伸至罐内距罐底0.2m处，设置通气管，通气管关口设阻火器和机械呼吸阀，管口高出地面4m。

（3）加油工艺

加油站的加油机均为潜油泵式税控加油机。工作人员根据顾客需要的品种和数量在加油机上预置，确认无误后提枪加油。提枪加油时，控制系统启动安装在油罐入孔上的潜油泵将油品经加油枪向汽车油箱加油，加油完毕后收枪复位控制系统终止潜油泵运行。

加油机内部中央部位安装加油油气回收管道，汽油罐的入孔盖上安装的真空泵将该管道内的油蒸汽抽到汽油油罐内。

（4）油气回收系统回收流程

加油站设油品二次油气回收系统：卸油油气回收及集中式加油油气回收。该系统用以回收加油时油箱挥发出的油气，其原理是将整个系统封闭，采用双通道加油枪和连接管将注油产生的油气抽回油罐来平衡油罐因发油过程导致的压力下降。

### 2.5.2 污水处理措施

项目废水主要为生产废水、生活污水。其中生产废水主要为洗车废水和地面冲洗废水，主要污染因子为SS、石油类，经隔油池和沉淀池处理后与排入周边沟渠，生活废水经化粪池处理后定期清掏做农家肥，项目区域农作物用肥需求完全可以承载项目产生的废水。

### 2.5.3 废气处理措施

项目废气主要为运营过程产生的石油气（以非甲烷总烃计）和汽车尾气。加油站采用了油气回收装置，且排放口距地面高度不低于4m，回收效率≥90%，可以满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中处理装置油气排放浓度≤25g/m3要求以及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中要求；汽车尾气主要为加油车辆产生的尾气，项目地域开阔尾气易扩散且绿化率较高，废气对环境影响较小。

### 2.5.4 固体废物处理措施

油罐清洗委托具处理资质的专业单位处置；清洗产生的残渣、隔油池污泥委托具危险废物处置资质单位处置，不在站区贮存；加油机滤芯暂存危废间后定期交由具资质单位处置；化粪池污泥、员工生活垃圾交由环卫部门集中处理。

## 2.6 项目污染物排放情况汇总表

表2.6-1   建设项目主要“三废”污染物排放源强汇总表   单位：t/a

| 种类 | 污染物名称 | 产生量 | 削减量 | 排放量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活污水、洗车废水和冲洗水 | 项目地面冲洗废水隔油池+沉淀池处理，生活污水排入防渗化粪池处理后做农家肥定期清掏，不外排。 |  |  |  |
| 工艺废气 | 非甲烷总烃 | 1.223 | 0.93 | 0.293 | 油气回收装置 |
| 固废 | 油罐清理残液 | 0.9 | 0.9 | 0 | 交由具危险废物处置资质单位处置 |
|  | 废吸油毡 | 0.2 | 0.2 | 0 |  |
|  | 含油污泥 | 0.31 | 0.31 | 0 |  |
|  | 含油抹布 | 0.1 | 0.1 | 0 | 环卫部门处置 |
|  | 生活垃圾 | 22.99 | 22.99 | / |  |

## 2.7公司所在地区状况

### 2.7.1地理位置及周边情况

赤壁市位于湖北省东南部，长江中游南岸，东与咸宁市接壤，南与崇阳交界，西隔蟠河与湖南省临县相邻，东北与嘉鱼县连接，西北隔长江与洪湖市相望，素有“湖北的南大门”之称，是湘、鄂、赣三省交界的边缘重镇，为长江沿线和京广线经济开发带接点，三国旅游线与三峡旅游的交汇点。是北上京、津，南下湘、粤的交通要道，东抵宁沪、西临巴蜀；北距武汉112km，南距长沙200km地理位置极其优越。

本加油站位于赤壁市余家桥乡街道四桥公路旁，本站北侧邻余家桥乡街道；东、南侧为山林；西侧为居民房。加油站中心地理坐为：N 29°43′19.01′′，E 113°37′59.60′′。

### 2.7.2河流水系

赤壁境内陆水、蟠河、汀泗河3条主要河流纵贯全境，构成陆水、黄盖湖、西凉湖三大水系，流域面积4500km2。长江过境江段全长24.69km，平均年过境水量6409亿m3。长江年过境水量达6409亿m3。共有大小河流23条，全长327.2km，大小湖泊24个，水域面积277km2，陆水人工湖水面57km2，储水可达7.2亿m3。境内有陆水、双石、黄沙等大中型水库4座，小型水库182座，蓄水37.5万m3。7.5千瓦以上提灌泵站413处，装机447台，有效灌溉面积38.3万亩，排涝20.1万亩，旱涝保收面积31万亩。

### 2.7.3地形地貌

赤壁市属于鄂南丘陵区，幕阜山脉向江汉平原过渡地带；自西南至东南一带偏高，西北至东北一带略低，形成自南向北倾斜；山地、丘陵、岗埠、平原、湖泊依次排列，构成六山二水二分田的格局。南部为海拔500m左右的低山群，药姑山脉的老鸦尖、风打尖、金紫山诸峰自西向东连绵逶迤，与湖南省的临湘市、湖北省的崇阳县、咸安区形成天然的分界线。境内大小山丘200余座，最高为赵李桥境内的柘坪观音尖，海拔852m。中部京广铁路沿线为海拔200m左右的岗地地带。北部滨江湖地区为海拔50m左右的冲积平原，最低处是西凉的聂家泉，海拔只有19.3m。

### 2.7.4气象

赤壁市属典型的亚热带季风气候区。由于季风环境影响，冬季盛行大陆来的极地气团，夏季盛行海洋来的热带气团，春夏两季为季风交替的过渡时期，年最多风向为东北风。由于地理位置、大气环流、地形的相互作用，形成雨量丰富，光照充足，气候温和，四季分明，严寒期短，无霜期长的气候特点。全市年平均气温16.9℃，多年平均降水量1500mm，无霜期247天-261天。

### 2.7.5周边污染源情况

本加油站位于赤壁市余家桥乡，周边以居民区和商业区为主，产生的污染源主要为生活污水、生活垃圾等。

## 2.8本厂所属环境功能区规划

本厂所在区域环境功能区见表2.8-1。

表2.8-1   项目所在区域环境功能属性表

| 编号 | 项目 | 功能属性 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环境空气 | 属二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 |
| 2 | 地表水环境 | 地表水为黄盖湖，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准 |
| 3 | 地下水环境 | 地下水执行《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准 |
| 4 | 声环境 | 属2类功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类、4a类标准 |
| 5 | 是否基本农田保护区 | 否 |
| 6 | 是否名胜风景保护区 | 否 |
| 7 | 是否饮水水源地保护区 | 否 |
| 8 | 是否污水处理厂集水范围 | 否 |
| 9 | 是否环境敏感区 | 否 |
| 10 | 是否人口密集区 | 否 |
| 11 | 是否生态敏感与脆弱区 | 否 |
| 12 | 是否生态红线区 | 否 |

## 2.9环境受体情况调查

环境风险受体分为大气环境风险受体、土壤环境风险受体和水环境风险受体。其中，大气环境风险受体主要包括居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公、重要基础设施、企业等主要功能区域内的人群、保护单位、植被等，按人口数量进行指标量化；土壤环境风险受体主要为企业周边是否基本农田保护区、居住商用地等区域；水环境风险受体主要包括饮用水水源保护区、自来水厂取水口、自然保护区、重要湿地、特殊生态系统、水产养殖区、鱼虾产卵场、天然渔场等区域，可按其脆弱性和敏感性进行级别划分。

根据对周边居民、主要河流等环境敏感点进行现场调查。主要环境风险受体情况见表2.9-1，具体分布图详见附图。

表2.9-1   企业区域内主要环境风险受体情况一览表（500m）

| 环境 要素 | 保护目标 | 方位 | 与场界 距离（m） | 规模（人） | 环境功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空气环境（周边居民区） | 余家桥乡居民 | 东 | 275 | 5户约20人 | 二类区 |
|  |  | 南 | 300 | 5户约20人 |  |
|  |  | 西 | 80 | 40户约150人 |  |
|  |  | 北 | 25 | 50户约185人 |  |

经调查，建设项目周围5km范围内主要受体如上，企业500m范围主要环境风险受体人数小于1000人；5km范围内总数小于5万，详见附图：项目主要环境风险受体分布图。

# 3环境风险物质识别

## 3.1环境风险物质

对照《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）附录A涉气、涉水环境风险物质的识别，加油站涉及的原辅材料中风险物质分析如下：

表3-1   环境风险物质识别结果一览表

| 序号 | 物质名称 | 是否为附录A风险物质 | CASS号 | 最大存储量（吨） | 临界量（吨） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽油（92#、95#） | 是 | / | 38.88 | 2500 |
| 2 | 柴油（0#） | 是 | / | 37.8 | 2500 |

计算所涉及的每种环境风险物质在厂界内的最大存在总量（如存在总量呈动态变化，则按公历年度内某一天最大存在总量计算；在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算）与其在附录A中对应的临界量的比值Q：

①当企业只涉及一种环境风险物质时，计算该物质的总数量与其临界量比值，即为Q；

②当企业存在多种环境风险物质时，则按式（1）计算物质数量与其临界量比值（Q）：

式中：q1，q2……qn——每种环境风险物质的最大存在总量，单位为t；

Q1，Q2……Qn——每种环境风险物质的临界量，单位为t。

当Q＜1 时，企业直接评为一般环境风险等级，以Q0表示。

当Q≥1 时，将Q 值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100，分别以Q1、Q2和Q3表示。

涉气风险物质及其临界量

对照附录A第一、第二、第三、第四、第六部分全部风险物质以及第八部分中除NH3-N浓度≥2000mg/L的废液、CODcr浓度≥10000mg/L的有机废液之外的气态和可挥发造成突发大气环境事件的固态、液态风险物质。加油站涉及《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）附录A涉气环境风险物质为汽油、柴油，其Q值：

Q=76.68/2500=0.031﹤1

因此，本加油站涉气环境风险物质Q＜1，以Q0表示。加油站突发大气环境事件风险等级直接确定为表示为“一般—大气（Q0）”。

涉水风险物质及其临界量

对照附录A第三、第四、第五、第六、第七和第八部分全部风险物质，以及第一、第二部分中溶于水和遇水发生反应的风险物质，加油站涉及《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）附录A涉水环境风险物质为汽油、柴油。其Q值：

Q=76.68/2500=0.031﹤1

因此，本涉水环境风险物质Q＜1，以Q0表示，加油站突发水环境事件风险等级表示为“一般—水（Q0）”。

涉源物质及其类别

加油站涉及的环境风险物质汽油、柴油均属于“第八部分 其他类物质及污染物”中的油类物质。

## 3.2 环境风险分级

根据企业生产、使用、存储和释放的突发环境事件风险物质数量与其临界量的比值（Q），评估生产工艺过程与环境风险控制水平（M）以及环境风险受体敏感程度（E）的评估分析结果，分别评估本加油站突发大气环境事件风险和突发水环境事件风险，将突发大气或水环境事件风险等级划分为一般环境风险、较大环境风险和重大环境风险三级，分别用蓝色、黄色和红色标识。

（1）突发大气环境事件风险分级

涉气风险物质包括附录A中的第一、第二、第三、第四、第六部分全部风险物质以及第八部分中除NH3-N浓度≥2000mg/L的废液、CODcr 浓度≥10000mg/L的有机废液之外的气态和可挥发造成突发大气环境事件的固态、液态风险物质。本加油站生产原料、产品、辅助生产原料、燃料、“三废”污染物涉及大气环境风险物质为：汽油（w1为38.88t）与临界量（W1为2500t）的比值和柴油（w2为37.8t）与临界量（W2为2500t）的比值之和Q为0.031﹤1，以Q0计，根据《风评》，加油站大气环境事件风险等级表示为“一般-大气（Q0）”。

（2）突发水环境事件风险分级

涉水风险物质包括附录A中的第三、第四、第五、第六、第七部分、第八部分全部风险物质以及第一、第二部分中溶于水和遇水发生反应的风险物质。本加油站生产原料、产品、辅助生产原料、燃料、“三废”污染物涉及大气环境风险物质为：汽油（w1为38.88t）与临界量（W1为2500t）的比值和柴油（w2为37.8t）与临界量（W2为2500t）的比值之和Q为0.031﹤1，以Q0计，根据《风评》，加油站大气环境事件风险等级表示为“一般-大气（Q0）”。

（3）企业突发环境事件风险等级确定

根据《企业突发环境事件风险分级方法》中规定，以企业突发大气环境事件风险和突发水环境事件风险等级高者确定企业突发环境事件风险等级。且企业运行至今未有因违法排放污染物、非法转移处置危险废物等行为受到生态环境主管部门处罚的记录，因此，企业突发环境事件风险等级为一般环境风险等级。

## 3.3环境物质的危险性识别

项目主要化学品理化性质及风险识别列于如下：

一、汽油

表3.3-1   汽油的理化性质和危险特性

| 标 识 | 中文名： | 汽油 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 英文名： | Gasoline；Petrol |  |
|  | 分子式： | C4-C12(脂肪烃和环烃) |  |
|  | 分子量： | 0 |  |
|  | CAS号： | 8006—61—9 |  |
|  | RTECS号： |  |  |
|  | UN编号： | 1203 |  |
|  | 危险货物编号： | 31001 |  |
|  | IMDG规则页码： | 3141 |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状： | 无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味。 |  |
|  | 主要用途： | 主要用作汽油机的燃料，用于橡胶、制鞋、印刷、制革、颜料等行业，也可用作机械零件的去污剂。 |  |
|  | 熔点： | <-60 |  |
|  | 沸点： | 40-200 |  |
|  | 相对密度(水=1)： | 0．70-0．79 |  |
|  | 相对密度(空气=1): | 3．5 |  |
|  | 饱和蒸汽压(kPa)： |  |  |
|  | 溶解性： | 不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇，易溶于脂肪。 |  |
|  | 临界温度(℃)： |  |  |
|  | 临界压力(MPa)： |  |  |
|  | 燃烧热(kj/mol)： | 无资料 |  |
| 燃烧爆炸 危险 性 | 避免接触的条件： |  |  |
|  | 燃烧性： | 易燃 |  |
|  | 建规火险分级： | 甲 |  |
|  | 闪点(℃)： | -50 |  |
|  | 自燃温度(℃)： | 引燃温度(℃)：415-530 |  |
|  | 爆炸下限(V%)： | 1．3 |  |
|  | 爆炸上限(V%)： | 6．0 |  |
|  | 危险特性： | 其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。 |  |
|  | 燃烧(分解)产物： | 一氧化碳、二氧化碳。 |  |
|  | 稳定性： | 稳定 |  |
|  | 聚合危害： | 不能出现 |  |
|  | 禁忌物： | 强氧化剂。 |  |
|  | 灭火方法： | 泡沫、二氧化碳、干粉。用水灭火无效。 |  |
| 包装与储运 | 危险性类别： | 第3．1类低闪点易燃液体 |  |
|  | 危险货物包装标志： | 7 |  |
|  | 包装类别： | Ⅱ |  |
|  | 储运注意事项： | 储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓温不宜超过30℃。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型。桶装堆垛不可过大，应留墙距、顶距、柱距及必要的防火检查走道。罐储时要有防火防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。灌装时应注意流速(不超过3m／s)，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。 废弃：处置前参阅国家和地方有关规定。在专用废弃场所掩埋。或用焚烧法处置。 包装方法：小开口钢桶；安瓿瓶外木板箱。 |  |
| 毒性危害 | 接触限值： | 中国MAC：300mg／m3[溶剂汽油] 前苏联MAC：未制订标准 美国TLV—TWA：ACGIH 300ppm，890mg／m3 美国TLV—STEL：ACGlH 500ppm，1480mg／m3 |  |
|  | 侵入途径： | 吸入食入经皮吸收 |  |
|  | 毒性： | LD50：67000mg／kg(小鼠经口)(120号溶剂汽油) LC50：103000mg／m3(小鼠吸入)，2小时(120溶剂汽油) |  |
|  | 健康危害： | 主要作用于中枢神经系统。急性中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止及化学性肺炎。可伴有中毒性周围神经病。液体吸入呼吸道致吸入性肺炎。溅入眼内，可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎；重者出现类似急性吸入中毒症状。慢性中毒：神经衰弱综合征，周围神经病，皮肤损害。 |  |
| 急 救 | 皮肤接触： | 脱去污染的衣着，用大量流动清水彻底冲洗。 |  |
|  | 眼睛接触： | 立即翻开上下眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。就医。 |  |
|  | 吸入： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。呼吸困难时给输氧。呼吸停止时，立即进行人工呼吸。就医。 |  |
|  | 食入： | 给牛奶、蛋清、植物油等口服，洗胃。就医。 |  |
| 防护 措施 | 工程控制： | 生产过程密闭，全面通风。 |  |
|  | 呼吸系统防护： | 空气中浓度超标时，佩带防毒面具。 |  |
|  | 眼睛防护： | —般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴化学安全防护眼镜。 |  |
|  | 防护服： | 穿防静电工作服。 |  |
|  | 手防护： | 必要时戴防护手套。 |  |
|  | 其他： | 工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。 |  |
| 泄漏处置： |  |  | 切断火源。在确保安全情况下堵漏。禁止泄漏物进入受限制的空间(如下水道等)，以避免发生爆炸。喷水雾可减少蒸发。用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收，然后收集运至废物处理场所。或在保证安全情况下，就地焚烧。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。 法规信息：危险化学品安全管理条例（1987年2月17日国务院发布），危险化学品安全管理条例实施细则（化劳发[1992]677号），工作场所安全使用化学危险品规定[1996]劳部发423号）法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；常用危险化学品的分类及标志（GB13690－92）将该物质划为第3.1类低闪点易燃液体；车间空气中溶剂汽油卫生标准（GB11719－89），规定了车间空气中该物质的最高容许浓度及检测方法。 |

二、柴油

表3.3-2   柴油的理化性质和危险特性

| 标 识 | 中文名： | 柴油 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 英文名： | Diesel oil；Diesel fuel |  |
|  | 分子式： |  |  |
|  | 分子量： |  |  |
|  | CAS号： |  |  |
|  | RTECS号： | HZl770000 |  |
|  | UN编号： |  |  |
|  | 危险货物编号： |  |  |
|  | IMDG规则页码： |  |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状： | 稍有粘性的棕色液体。 |  |
|  | 主要用途： | 用作柴油机的燃料。 |  |
|  | 熔点： | -18 |  |
|  | 沸点： | 282-338 |  |
|  | 相对密度(水=1)： | 0．87-0．9 |  |
|  | 相对密度(空气=1): |  |  |
|  | 饱和蒸汽压(kPa)： |  |  |
|  | 溶解性： |  |  |
|  | 临界温度(℃)： |  |  |
|  | 临界压力(MPa)： |  |  |
|  | 燃烧热(kj/mol)： |  |  |
| 燃烧 爆炸 危险 性 | 避免接触的条件： |  |  |
|  | 燃烧性： | 易燃 |  |
|  | 建规火险分级： | 乙 |  |
|  | 闪点(℃)： | 38 |  |
|  | 自燃温度(℃)： | 引燃温度(℃)：257 |  |
|  | 爆炸下限(V%)： | 无资料 |  |
|  | 爆炸上限(V%)： | 无资料 |  |
|  | 危险特性： | 遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |  |
|  | 燃烧(分解)产物： | 一氧化碳、二氧化碳。 |  |
|  | 稳定性： | 稳定 |  |
|  | 聚合危害： | 不能出现 |  |
|  | 禁忌物： | 强氧化剂、卤素。 |  |
|  | 灭火方法： | 泡沫、二氧化碳、干粉、1211灭火剂、砂土。 |  |
| 包装与储运 | 危险性类别： | 第3．3类鬲闪点易燃液体 |  |
|  | 危险货物包装标志： | 7 |  |
|  | 包装类别： |  |  |
|  | 储运注意事项： | 储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂分开存放。桶装堆垛不可过大，应留墙距、顶距、柱距及必要的防火检查走道。罐储时要有防火防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。充装要控制流速，注意防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。 |  |
| 毒性危害 | 接触限值： | 中国MAC：未制订标准 前苏联MAC：未制订标准 美国TLV—TWA：未制订标准 美国TLV—STEL：未制订标准 |  |
|  | 侵入途径： | 吸入食入经皮吸收 |  |
|  | 毒性： | 具有刺激作用 |  |
|  | 健康危害： | 皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮，吸入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。 |  |
| 急 救 | 皮肤接触： | 脱去污染的衣着，用肥皂和大量清水清洗污染皮肤。 |  |
|  | 眼睛接触： | 立即翻开上下眼睑，用流动清水冲洗，至少15分钟。就医。 |  |
|  | 吸入： | 脱离现场。脱去污染的衣着，至空气新鲜处，就医。防治吸入性肺炎。 |  |
|  | 食入： | 误服者饮牛奶或植物油，洗胃并灌肠，就医。 |  |
| 防护 措施 | 工程控制： | 密闭操作，注意通风。 |  |
|  | 呼吸系统防护： | 一般不需特殊防护，但建议特殊情况下，佩带供气式呼吸器。 |  |
|  | 眼睛防护： | 必要时戴安全防护眼镜。 |  |
|  | 防护服： | 穿工作服。 |  |
|  | 手防护： | 必要时戴防护手套。 |  |
|  | 其他： | 工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。 |  |
| 泄漏处置： |  |  | 切断火源。应急处理人员戴好防毒面具，穿化学防护服。在确保安全情况下堵漏。用活性炭或其它惰性材料吸收，然后收集运到空旷处焚烧。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。 |

## 3.4站区可能发生的环境事件

通过对加油站风险物质及风险装置的风险识别，存在的发生突发性环境污染事件威胁的潜在事件类型可以概括为以下：油罐区、卸油区、加油岛及“三废”治理设施系统存在火灾、泄漏影响。根据风险识别从物质风险性、装置生产情况、防控措施综合分析确定事故情景，企业环境事件情景分析见下表。

表3.4-1   突发环境事件情景分析

| 序号 | 突发环境事件情景 | 可能引起的或次生突发环境事件 | 环境风险识别 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 火灾、泄漏等生产安全事故及可能引起的次生、衍生厂外环境污染及人员伤亡事故 | 汽油、柴油泄漏，可能会引起火灾和爆炸，从而可能会污染地表水、大气环境，防渗措施失效后污染土壤、大气以及水体环境 | 汽油、柴油 |
| B | 环境风险防控设施失灵或非正常操作 | 预警设施异常导致不能及时发现风险，导致火灾不能及时扑灭 | 各风险防控设施，如消防预警设施等 |
| C | 非正常工况（如开、停车等） | 对本项目影响较小 | 生产环节 |
| D | 污染治理设施非正常运行或危险废物未妥善处置 | 油气回收设施异常导致油气异常排放，污染环境，甚至引发火灾和爆炸；危险废物未按照要求处置导致环境污染 | 废气处理（油气回收）、废水处理设施，危险废物暂存间 |
| E | 违法排污 | 废气、废水、固体废物不经处理直接排放 | 废气、废水、危险废物 |
| F | 停电、断水、停气等 | 对本项目影响较小 |  |
| G | 通讯或运输系统故障 | 对本项目影响较小，要求及时修复以免影响应急措施的实施 |  |
| H | 各种自然灾害、极端天气或不利气象条件 | 极端天气下对本项目有影响，必要时停止营业 | 储罐区、加油区 |
| I | 其他可能的情景 | 电路异常引起的火灾等 | 配电间 |

# 4 应急组织机构和职责

## 4.1组织体系

为能有效预防突发化学事故发生，并能做到在事故发生后能迅速有效地实现控制和处理，最大程度地减少事故所带来的损失，本公司按照“预防为主、自救为主、统一指挥、分工负责”的原则成立了应急救援小组。当发生突发事故时，应急救援小组能尽快的采取有效的措施，第一时间投入紧急事故的处理，以防事态进一步扩大。

站区设立的应急救援小组包括指挥组和专业救援组。指挥组负责现场全面指挥；专业救援组负责事故控制、救援和善后处理。组织机构体系示意图详见图4.1-2。

应急指挥部总指挥总指挥

警戒疏散组

通讯联络组

应急处置组

后勤保

障组

图4.1-2  应急组织机构图

## 4.2指挥机构组成及职责

（1）应急指挥组

本加油站成立突发环境事件应急“指挥领导小组”，由法定代表人何慈珍（18171888583）、站长王烨（18171888583）担任指挥部总指挥和副总指挥，站区其他员工成立专业救援组。发生突发重大事件时，以指挥领导小组为基础，即突发事件应急指挥部，站长任总指挥，负责加油站应急救援工作组织和指挥，指挥部设在加油站内办公室。

注：若总指挥不在企业时由副总指挥代理，总指挥和副总指挥不在公司内时，由安全员为临时总指挥和副总指挥（张国美15827907816），全权负责应急救援工作。各应急小组分别设A\B岗，A岗因故不在由B岗代理职责。

本加油站应急救援人员之间电话（手机）线路进行联系，应急救援小组的电话必须24小时开机，禁止随意更换电话号码的行为。特殊情况下，电话号码发生变更，必须在变更之日起48小时内向生产部报告。管理部门必须在24小时内向各成员和部门发布变更通知。应急救援组织机构名单及联系电话见附件：应急救援组织机构名单及联系电话。

（2）指挥机构的主要职责

1）贯彻执行国家、当地政府、上级有关部门关于环境安全的方针、政策及规定；

2）组织制定突发环境事件应急预案；

3）组建突发环境事件应急救援队伍；

4）负责应急防范设施（备）（如堵漏器材、排放口应急阀门、防护器材、救援器材等）的建设以及应急救援物资的储备。

5）检查、督促做好突发环境事件的预防措施和应急救援的各项准备工作，督促、协助有关部门及时消除有毒有害物质的跑、冒、滴、漏；

6）协调事件现场有关工作；

7）负责应急队伍的调动和资源配置；

8）突发环境事件信息的上报及可能受影响区域的通报工作；

9）负责应急状态下请求外部救援力量的决策；

10）接受上级应急救援指挥机构的指令和调动，协助事件的处理；配合有关部门对环境进行修复、事件调查、经验教训总结；

11）负责保护事件现场及相关数据；

12）有计划的组织实施突发环境事件应急救援的培训，根据应急预案进行演练，向周边企业、村落提供单位有关危险物质特性、救援知识等宣传材料。

（3）指挥机构分工及主要职责

总指挥

1）负责组织指挥全厂的应急救援工作；

2）配置应急救援的人力资源、资金和应急物资；

3）向政府各相关部门报告事故情况及处置情况；

4）配合、协助政府部门做好事故的应急救援。

事故调查组

职责：对突发环境事件的预警和应急控制及处置措施提出救灾方案、处理办法，指导现场附近居民和抢险人员自身防护；确定人员疏散范围；对环境污染的灾害损失和恢复方案等进行研究评估，并提出相关建议。

注：本加油站职工人数少，事故调查组由行政管理部门安排专人负责承担。

应急处置组

成员：王烨（A）18171888583  张国美（B）15827907816

职责：担任本公司各类事故的救援及处置，负责现场灭火和泄漏防污染抢险及洗消。组建有义务应急救援及消防队，负责公司事故应急救援任务，负责现场抢险救援、负责事故处置时生产系统开、停车调度工作。

警戒疏散组

成员：宋红英15872818385

职责：负责引导禁区内非救援人员的安全疏散，严禁无关人员进入。指挥参加抢救车辆、人员在禁区中的行驶路线。负责事故现场及相关物件保护，等待事故调查人员取证。

通讯联络组

成员：张国美15827907816

职责：1）负责各组之间的联络和对外通报、报告与联络电话的定期公告和更新。

2）按总指挥指示，负责与新闻媒体联系和事故信息沟通工作；

3）向周边单边社区划通报事故情况，必要时向有关单位发出救援请求；

4）保障紧急事件响应时的通讯联络，定期核准对外联络电话；

后勤保障组

成员：焦梦伟15972482660

职责：1）负责应急值守，及时向总指挥报告现场事故信息，及时向政府有关部门报告事故情况，接受和传达政府有关部门关于事故救援工作的批示和意见，协调各专业组有关事宜；

2）接受现场反馈的信息，协调确定医疗、健康和安全及保安的需求；

3）为建立应急指挥部提供保障条件；

4）负责伤员生活必需品和抢险物资的供应运输。

医疗救护组

本加油站职工人数少，医疗救护组职责建议由通讯联络组承担，负责联络就近医疗单位。

职责：负责现场医疗急救，联系/通知医疗机构救援，陪送伤者，联络伤者家属。

应急监测组

本加油站职工人数少，且不具备检测资质，应急监测组职责建议由通讯联络组承担，负责联络具检测资质单位赶赴现场。

职责：

1）负责环境污染的检测、分析工作，如不能分析指标，请求环保部门或第三方监测机构援助；

2）负责污染物的处理方案设计，尽可能减少突发事件对环境的危害；

3）协助环保等相关部门负责事故现场及有害物质扩散区域内监测工作及事故原因分析，处置工作的技术问题的解决。

当加油站发生环境事故启动应急预案时，应立即成立应急救援指挥部，负责全站应急救援工作的组织和指挥。公司级应急总指挥为公司法定代表人（法定代表人不在时为站长）。当发生重大突发环境事件后，公司请求政府外部支援，待政府应急队伍到达公司后，应急指挥权移交由政府应急总指挥，公司所有应急小组接受政府统一指挥。

# 5 环境风险预防和预警

## 5.1 环境风险源监控措施

加油站对各环境风险源的监控预防措施主要有：

（1）建立各风险源事故预防及应急处理措施，定期组织人员教育培训，通过实战演练，不断发现问题不断完善。

（2）厂区布置避雷针。设置消防报警、监控系统，保持监控系统正常工作。

（3）配置便捷式水质、气体检测设备，定期进行风险源泄漏预防检测。

（4）配备火灾救灾设施，如消防服等，并设立义务消防班组，确保救援抢险工作及时有效。

（5）各风险源在明显处设立标识警示牌，警示牌上信息内容及时更新完善。

（6）建立危险源监控制度，落实监控措施。

（7）做好设备设施定期保养工作，保持完好。

## 5.2 环境风险防范措施

### 5.2.1油品泄漏防控措施

确认油品储罐、进出管线、泵等设备完好。

在卸油、加油、油气回收应小心操作，以防因操作不当造成油品泄漏。

加油站采用卧式双层油罐，需满足承受外压的强度，并应具有良好的防腐蚀性能和导静电性能；油罐的外表面防腐设计符合国家现行标准《钢质管道及储罐腐蚀控制工程设计规范》的有关规定，并采用不低于加强级的防腐绝缘层。

当油罐受地下水或雨水作用有上浮的可能时，采取防止油罐上浮的措施。

油罐的顶部覆土厚度不小于0.5m，油罐的周围回填干净的沙子或细土，其厚度不小于0.3m，并在围堰其他区域进行硬化，设置钢结构防护罩。

做好生产线储罐、管线、设备等定期巡检及日常维护保养工作，防止泄漏。

### 5.2.1火灾防控措施

加油站严禁烟火、明火、火花等引火源。

卸油之前应测量储油罐中的存油量。油罐车进站停靠在指定位置后，发动机应熄火（采用泵卸车除外），排气管带火花熄灭器，连通静电接地线。

卸油时，工作人员应坚守岗位，做好现场监护，严防其他点火源接近卸油现场。在卸油过程中，油罐车不得随意启动；卸油完成后，应待罐车周围油气消散后再启动。

做好储罐、管线、设备等定期巡检及日常维护保养工作，防止泄漏。

按规范要求合理配置消防监视系统以及消防灭火系统。

### 5.2.3废水超标排放防控措施

操作人员应严格按照操作规程进行操作，防止因检查不周或失误造成事故。

做好日常取样化验工作，掌握污水水质情况，发现异常及时调整工况。

关注汛期台风暴雨天气预报，做好防汛排涝准备工作。

### 5.2.4废气事故排放防控措施

操作人员应严格按照操作规程进行操作，加强废气处理设施的维护，防止废气处理装置异常。

做好废气处理设施的检修维护工作，并掌握废气排放情况，发现异常及时调整工况。

当接到停电通知时，提前做好准备工作。

### 5.2.5危险废物未妥善处置防控措施

危险废物按照要求收集、暂存、转运，危废暂存间按照要求设计、建设，并定期交由具资质单位处置，实施危废转移联单制度。

加强危险废物相关培训，提高员工对危险废物的了解和认识。

### 5.2.6自然灾害风险防范措施

（1）雷击防范措施：

定期对防雷、防静电接地设施进行检测，对检测不合格的，应立即整改；

及时了解天气预报，检查站内防雷、防静电装置是否连接牢固、有效；

高强闪电、雷击频繁发生时，要立即切断电源，停止一切加油站、卸油作业；

在雷雨季节来临时，事先做好各项预防工作，对一切设备和装置进行检查，一旦发现问题立即整改；

确保站内各设备的接地良好；

一旦遭到雷击引起火灾时，立即启动相应预案，展开扑救工作。

（2）防洪、防汛措施：

进入汛期，加油站应注意气象信息跟踪，加强与上级部门的联系，确保在第一时间了解到汛情，做好防范准备；

当发生洪涝水患时，立即关闭电源开关，停止营业，同时密封封油罐的量油孔，防止油品的外溢，做好安全防范工作；

在洪水来临前，要采取注油（或注水）的应急措施，防止油罐浮起；

向上级公司申请消防手抬泵、水带等有关救灾的必要设备；

洪水水位开始回落时，全体员工及时清理现场淤泥和垃圾，配合有关部门尽快修复电力、通讯、供水、加油机、油罐等设施，保障市场供应；

做好灾后的卫生防疫工作。

（3）地震防范措施：

地震发生时，站内员工要尽量保持冷静，要有效的保护自己。按应急疏散图及时疏散，尽量不要留在室内，离开窗户、电器和易倒塌的建筑物，躲在走廊或结实的桌子等物体下保护自己；

当地震发生时，在条件允许的情况下关闭生产阀门；

地震发生时，关掉电源和自来水的总线开关，保持储存水的卫生，照顾受伤人员，并向上级汇报；

灾情发生后，必须安排好现场的消防监护工作，并积极组织人员抢险救灾，尽量减少损失。

（4）防台风措施：

接到台风警告后，密切注意气象部门的进一步预告，做好相应防范准备，对站内易被大风刮落的物体进行加固，加强值班巡视，并在台风来之前停用水电；

台风发生时，切断电源，停止加油作业，用防雨罩保护好加油机等设备，制止加油员外出，并转移到最结实的建筑内；

台风过后，要根据有关部门的要求，统计加油站设备、设施损失情况，并及时向上级汇报；

灾后及时组织人员清理现场淤泥和垃圾，配合有关部门修复电力、通讯、供水、油罐等设施，保障市场供应；

做好灾后的卫生防疫工作。

（5）冰雪灾害防范措施：

接到冰雪灾害警告后，密切注意气象部门的进一步预告，做好相应防范准备，对站内易倒塌的建筑进行加固，加强值班巡视，并在台风来之前停用水电；

加油站罩棚或站房存在重大安全隐患时，应急小组报告上一级应急中心，停止营业，在进出口设置警示标志，人员撤离出加油站罩棚或站房；

配备必要的应急物资，包括防滑垫、铲子、防冻手套、安全帽、急救箱等。

## 5.3环境风险预警分级

按照事故灾难可控性、后果的严重性、影响范围和紧急程度，本加油站事故预警级别为二级预警，即加油站级预警（二级）、外部预警（一级）即突发事件影响到外部，需要当地政府相关部门及社会救援力量的预警。

（1）一级预警

发生重大及以上突发环境事故时，超过公司事故应急救援能力，事故有扩大、发展趋势，或者事故影响到周边企业时，启动一级预警，由加油站应急指挥部现场总指挥报请上级相关行政部门，如整个站区发生火灾，或爆炸，必须及时报请环保、公安、安监、消防、卫生及应急救援指挥中心等部门，开展抢险救援或侦查追寻工作。

（2）二级预警

加油站局部发生突发环境事件，能被正常可利用的资源处理的紧急情况，主要负责人立即报告副总指挥，副总指挥启动二级预警，组织人员利用站区应急资源，处置环境突发事件。如加油区、便利店等小火星等。

## 5.4环境风险预警行动

### 5.4.1事故预警的条件

（1）在危险源排查时发现存在可能造成人员伤亡、财产损失等严重后果的重大危险源时，应及时预警。

（2）收到的环境信息证明突发环境事件即将发生或者发生的可能性增大时，立即进入预警状态，并启动突发环境事件应急预案。

（3）发布预警公告须经应急指挥组批准，预警公告的内容主要包括：突发环境事件名称、预警级别、预警区域或场所、预警期起止时间、影响估计、拟采取的应对措施和发布机关等。预警公告发布后，需要变更预警内容的应当及时发布变更公告。

本加油站根据所发事故的大小，确定相应的预警等级，各等级预警条件如下：

（1）二级预警条件

能被站区正常可利用的资源处理的紧急情况。正常可利用的资源指在某个部门（班组）权力范围内通常可以利用的应急资源，包括人力和物资等。

（2）一级预警条件（以消防警铃为信号，由指挥部上报）

预计超过本加油站事故应急救援能力，或者事故有扩大、发展趋势，或者事故影响到周边企业、社区时，由加油站主要负责人报请政府及其有关部门支援。

### 5.4.2预警信息发布的方式、内容和流程

应急救援领导小组接到可能导致发生突发环境事件的信息后，按照应急预案及时研究确定应对方案，并通知有关部门采取相应行动。

发生突发环境事件后，根据事件级别采取相应预警信息发布措施，预警信息的发布程序为：

站内级事件：发现人、周边人员、站长、应急领导小组

社会级事件：发现人、周边人员、站长、应急领导小组、周边保护目标、环保主管部门、当地政府

进入预警状态后，应当采取的措施：

一级预警：现场人员报告本部门负责人，本部门负责人核实情况后立即向上级汇报，应急指挥中心依据现场情况决定是否通知相关机构协助应急救援。若可能发生的环境污染事件严重，应当及时向政府部门报告，由上级领导决定后发布预警等级。

二级预警：现场人员立即报告加油站负责人，负责人视现场情况组织现场处置，视情况协调相关部门进行现场处置，落实巡查、监控措施；如隐患未消除，应通知相关应急部门、人员作好应急准备。遇非工作日时，通知总值班人员，并及时报告应急指挥中心总指挥和有关人员。

1）根据预警级别准备转移、撤离或者疏散可能受到危害的人员，并进行妥善安置。

2）指令各应急专业队伍进入应急状态，同时委托环境监测人员立即开展应急监测，随时掌握并报告事态进展情况。

3）针对突发环境事件可能造成的危害，封闭、隔离或者限制有关场所，中止可能导致危害扩大的行为和活动。

4）调集应急处置所需物资和设备，做好其他应急保障工作。

## 5.5 报警联络响应方式

一旦事故发生，现场人员应将事故情况报告至加油站负责人或领导，负责人或领导应立即按事故报告流程逐级上报，并在保证自身安全的情况下按照现场处置程序立即开展自救。厂内有关应急指挥成员的手机实行24小时开机，发生紧急情况时通过手机联系、传达有关应急信息和命令。厂区报警方式有：

（1）自动报警装置：当消防监控系统探测到火灾时，将自动启动声光报警；

（2）人工报警：装置现场人员发现火灾或泄漏时，可通过现场火灾报警按钮或呼叫、内线、外线电话报警；

事故信息通报：发现事故信息人员向值班领导或部门负责人报告，接报人向总指挥或副总指挥报告，视事故程度、应急等级发出应急救援指令，提出应急响应建议措施，启动相应应急预案。整个事故报警与响应流程见图5-1。

事故发生

接 警

关闭

信息反馈

否

警情判断和响应级别确认

是

主要人员到位

预案启动

应急调度组

信息网络开通

应急资源调配

人员救助

现场指挥到位

工程抢险

警戒疏散

救援行动

医疗救护

专家支持

否

扩大应急

现场监测

现场清理

事态控制

是

申请增援

解除警戒

现场恢复

善后处理

事故调查

应急结束

图5-1

否

是

事故发生

接 警

信息反馈

否

关闭

应急调度组

警情判断和响应级别确认

主要人员到位

信息网络开通

应急资源调配

现场指挥到位

救援行动

扩大应急

申请增援

现场清理

解除警戒

善后处理

事故调查

人员救助

工程抢险

警戒疏散

医疗救护

现场监测

专家支持

是

预案启动

事态控制

现场恢复

应急结束

报警与响应流程图

## 5.6 预警解除

（1）对突发环境事件进行分析判断，确认各种来源信息可能导致的环境污染程度，初步确定预警范围并向公司应急指挥部报告，由指挥部发布预警信息。

（2）预警警报发布后，加油站应急指挥部各职能部门应当迅速作好相关准备工作，应急队伍应当进入待命状态。

（3）根据可能发生的突发环境事件的控制程度和发展态势，当危害程度超出已发布预警范围时，则应当提高预警级别；当事故得到有效处置，危害程度明显小于已发布预警范围时，则应降低预警级别。

（4）经对事故信息进行分析、判断，或者经应急指挥部会商，事故得到控制或隐患已消除，可宣布预警结束。

发生公司级以下级别的环境事件后，按照上述预警信息发布程序进行，在30分钟内完成内部报告程序，发生公司级别以上（包含公司级）级别的环境事件后，按照上述预警信息发布程序进行，在1小时内完成外部报告程序。

报告内容：报告部门、报告事件、可能发生的突发环境事件的类别、起始时间、可能影响范围、预警级别、警示事项、事态发展、相关措施、咨询电话等。

调整与解除：确定事件级别，实时掌控事态发展，及时调整预警级别，事件危机解除后30分钟内发布解除预警信息。

# 6 信息报告与通报

依据《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令[2015]34号）及有关规定，当加油站发生事故时，立即在第一时间由加油站应急指挥组按事故类别，立即通过电话或派专人向当地环保部门报告，通报事故情况。

## 6.1内部报告

（1）信息报告程序

现场突发环境事件知情人→加油站负责人或值班领导→加油站应急指挥组（应急指挥组主要负责人：总指挥：何慈珍18171888583；副总指挥：王烨18171888583。

（2）报告方式

口头汇报方式：发生事故后，在初步了解事故情况后，事故知情人应立即通过电话向公司应急指挥组进行口头汇报。

书面汇报方式：在初步了解事故情况后，应当在4个小时内，以书面材料形式向加油站应急指挥组上报事故有关情况。

## 6.2信息上报

（1）上报流程

赤壁市人民政府

赤壁市人民政府

加油站应急指挥组       赤壁市生态环境分局

上报时限

加油站应急指挥组在确认为重大及以上环境事件后，在事件发生后立即向上级部门汇报，情况紧急时，事故单位可直接向当地政府应急办报告。

（3）上报内容

事故发生的时间、地点、单位；事故的简要经过、伤亡人数、损失初步估计，事故发生的原因初步判断；事故发生后采取的措施及事故控制情况以及事故报告单位或事故报告人。

## 6.3信息通报

当发生突发环境事件时，应当及时上报上级政府部门，由政府部门发布权威事故信息和正确的防护行动，避免发生过重或过轻的防护自救行动，以免发生社会性恐慌。

## 6.4事件报告内容

事件报告应包括的内容有：事故发生的时间、地点、单位、类型和排放污染物的种类数量、直接的经济损失、已采取的应急措施，已污染的范围，潜在的危害程度，转化方式及趋势；事故的简要经过、伤亡人数、损失初步估计；事故发生的原因初步判断、事故发生后采取的措施及事故控制情况以及事故报告单位或事故报告人。

## 6.5被报告人及相关部门、单位的联系方式

加油站突发环境事件发生后被报告人及相关部门、事故单位报告人的联系方式，关于企业内部报告人及联系方式见附件4，上级政府部门联系方式见附件5，外部单位联系人及联系方式见附件5。

# 7应急响应及措施

## 7.1响应分级

根据所发事故的可控性、严重程度和影响范围，确定相应的预案级别及分级响应程序。本加油站预案级别可分为Ⅰ级（重大环境污染事件，并波及周边）、Ⅱ级（较大环境污染事件，厂区级）。由预案级别对应的响应级别由高到低分别为：一级响应（Ⅰ级突发环境事件）、二级响应（Ⅱ级突发环境事件）。

I级应急响应：因I级为重大突发事件，超出加油站控制能力，应在事件发生第一时间请求当地政府主管部门或相关单位支援，以外部协调处置为主，公司全力配合。

II级应急响应：发生较大或一般突发事件，加油站有能力控制预防事件扩大，应在第一时间启动加油站综合环境应急预案，由加油站应急指挥中心、现场应急指挥部负责指挥，组织相关应急工作小组开展应急工作。若发现事件有扩大趋势必须立即上报上一级应急救援指挥机构，由一上一级救援机构决定是否启动上一级应急响应。发生一般突发事件，站区内部就可快速控制住事件发展势态，应在第一时间启动加油站现场处置应急预案，组织加油站应急救援小组按照相应的预案全力以赴组织救援，并及时向应急救援领导小组和有关部门报告救援工作进展情况。当超出其应急救援处置能力时，应及时请求上一级应急救援指挥机构启动上一级应急预案。

表7-1   应急等级与应急响应程序对应表

| 应急等级 | 说明 | 风险后果 | 应急响应级别 | 应急响应程序 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅱ级 较大或一般环境污染事件 | 1.站区内发生小量泄漏时，且波及范围有限（仅仅局限于小区域内）。 2.站区内发生小火灾，包括便利店、加油区、公用工程、建筑物等。 3.加油站本身可以控制的火灾。 2. 发生较大型泄漏或火灾，但可以控制在固定区域内，并需要动员全厂及外界支援才足以控制。 | 1.泄漏可能会导致站区内部分区域地下水、土壤受到影响，影响站区内职工。 2.火灾会导致站区作业停止，并成为隐患。 | 二级 | 1.加油站负责人负责指挥应急救援工作，安全或环保部门视情况协调相关部门协助。 2.立即将处理情形汇报公司内决策层。 3.厂内指挥部接到通报后，立即启动事故应急救援指挥部整体运作。 |
| Ⅰ级 重大环境污染事件 | 1、Ⅱ级事故未能得到控制。 2、大火灾或爆炸且可能波及邻近区域。 3、泄漏波及站外，而且有严重影响时。 | 1.火灾、泄漏会引至周围区域，导致周围区域的损失。 | 一级 | 1. 继续应急救援指挥，直至交由政府相关部门运作，企业则协助配合。 2.公安调查、警戒、隔离和群众稳定工作。 |

## 7.2应急响应流程

（1）内部接警与上报

设立24小时应急值守电话，发生突发环境事件后，值班人员在得知突发环境风险事件发生后，第一时间通知值班人员，站长应当立即赶赴现场调查了解情况，采取措施努力控制污染和生态破坏事件继续扩大，对突发环境事件的性质和类别做出初步认定，并把初步认定的情况及时上报。企业现场当班人员发现异常或事件，可能引发突发环境事件时，应立即报告站长，并向应急指挥中心报告。

突发性环境污染事件责任部门和责任人以及负有监督责任的部门发现突发性环境污染事件后，应立即在30分钟内向应急领导小组汇报，并立即组织现场进行调查。紧急情况下，可以越级上报。

初报可用电话直接报告，主要内容包括；

①发生事件的单位、时间、地点；

②事件的简要经过、伤亡人数，经济损失；

③事件原因、污染物名称种类和数量、性质的初步判断；

④事件抢救处理的情况和采取的措施及己污染的范围、潜在的危害程度、转化方式趋向；

⑤可能受影响区域及采取的措施建议；

⑥需要有关部门和单位协助抢救和处理的有关事宜；

⑦事件的报告单位、报告时间、报告人和联系电话

续报可通过网络或书面报告，在初报的基础上报告有关确切数据，事件发生的原因过程、进展情况及采取的应急措施等基本情况。

处理结果报告采用书面报告，处理结果报告在初报和续报的基础上，报告处理事件的措施、过程和结果，事件潜在或间接危害，社会影响、处理后的遗留问题，参与处理工作的有关部门和工作内容。

（2）外部信息报告与通报

公司突发环境事件信息外部报告责任人，要掌握最坏情况下可能影响范围内环境状况和单位、人群分布及其通讯方式等。确保突发环境事件发生后，在第一时间向赤壁市生态环境局报告，向可能受污染影响的周边单位、区域及人员通报。发生《突发环境事件信息报告办法》中列为重大或特别重大突发环境事件时，应在1小时内向赤壁市生态环境局报告，必要时向咸宁市生态环境局报告。

（3）启动应急响应

企业应急救援指挥中心接警后，及时调度指挥，成立现场应急指挥部，通知应急响应中心各成员进行应急处置。根据所编制预案的类型和特点，明确应急响应的流程和步骤，明确不同级别预案的启动条件，企业突发环境事件处置流程图如下：

凡符合下列情况之一的，由应急领导小组组长宣布启动I级应急预案：

a.发生或可能发生I级及以上突发环境事件；

b.发生II级突发事件，事件部门请求全公司给予支援或帮助；

c.应地方政府应急联动要求。

凡符合下列情况之一的，由经理宣布启动II级应急预案：

a.发生II级突发事件；

b.应公司应急联动要求。

（4）配合有关部门应急响应

当公司启动I级应急响应时，汇报赤壁市生态环境局、咸宁市生态环境局、赤壁市人民政府启动环境应急预案，派遣工作小组到达现场参与救援指挥，公司应急指挥权交由赤壁市生态环境局或赤壁市人民政府，加油站应急小组成员应服从指挥，全力配合应急行动，应急物资也交由指挥部统一指挥调配。

## 7.3应急处理措施

### 7.3.1预防措施

a.按照环保主管部门的规定，严格实行污染物总量控制；

b.废气废水在线监控数据传输到环保部门监管平台及公司中控室，当污染物浓度突然升高时能得到预警信息；

c.加强对环保设施设备及废气管道的维护、管理、发现故障及时修复；

d.结合实际，制定科学的操作规程，实行标准化操作，操作人员经培训合格后，持证上岗。

### 7.3.2应急处理措施

根据企业的实际情况，本加油站可能导致环境污染的事件可大体上归为：油品泄漏事件、火灾爆炸、废水和废气事故排放等事件。关于突发环境事件的应急处置措施情况见表7.3-1。

表7.3-1   不同事件类型的应急处置措施

| 序号 | 事件类型 | 处置措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 油品泄漏 | 应急救援指挥部接到油品等泄漏的报警后： 1、当发生油品泄漏（溢、跑、冒）事件后，应立即停止作业，关闭阀门，查找原因； 2、当油罐底部泄漏（溢、跑、冒）时应采取垫水等临时措施，防止泄漏扩大； 3、组织泄漏油品回收，防止泄漏油品进入下水道、排洪沟等受限空间，回收泄漏油品作业期间应防止静电和铁器碰撞等产生火花导致二次事件发生（油品回收可采用构筑围堤或在低洼处挖坑，然后用雾化水枪往泄漏地面喷水将油品引流到坑内等方法）； 4、回收过程严禁使用非防爆电器和易产生静电器具，防止由静电和铁器碰撞产生火花导致二次事件发生； 5、组织疏散无关人员和车辆，确保车辆进出通道畅通，对泄漏现场进行警戒； 6、制定油料转移的初步方案； 7、遇有重大险情时要及时报警。 8、隔离、疏散：设定初始隔离区，封闭事故现场，紧急疏散转移隔离区内所有无关人员，实行交通管制； 9、工程抢险：以控制泄漏源，防止次生灾害发生为处置原则，应急人员应佩戴个人防护用品进入事件现场，实时监测空气中有毒物质的浓度，及时调整隔离区的范围，转移受伤人员，控制泄漏源，实施堵漏，回收或处理泄漏物质； 10、医疗救护：应急救援人员必须佩戴个人防护用品迅速进入现场危险区，沿逆风方向将患者转移至空气新鲜处，根据受伤情况进行现场急救，并视实际情况迅速将受伤、中毒人员送往医院抢救，组织有可能受到油（气）泄漏伤害周边群众进行体检； 11、洗消：设立洗消站，对中毒人员、现场医务人员、抢险应急人员、抢险器材等进行洗消，严格控制洗消污水排放，防止次生灾害； 12、危害信息宣传：宣传油（气）泄漏的危害信息和应急急救措施； 13、防火防爆：对于易燃易爆物质泄漏时，应使用防爆工具，及时分散和稀释泄漏物，防止形成爆炸空间，引发次生灾害；当泄漏失控，存在爆炸可能时，现场应急指挥部可果断指令应急救援人员撤离现场； 14、水体泄漏：对于油（气）泄漏发生水体污染时，要及时通知沿岸居民和地方政府，严禁下游人畜取水，配合地方政府有关部门对水体进行监测，采取打捞收集泄漏物、拦河筑坝、中和等方法严控污染扩大； 15.指挥部根据情况安排堵漏，确定是否需要安排第三方实施环境应急监测； 16.指挥部决策是否对外求援、汇报及信息公布。 |
| 2 | 火灾事故 | 加油、卸油现场火灾应急处理 1、事故发现者马上关闭油罐闸阀和罐车阀门，并通知值班领导。当班岗位人员在第一时间赶到现场，尽力扑灭初期火灾. 2、值班领导要根据火势进行灭火指挥，当初期小火时，周边员工及驾驶员可迅速使用加油岛、卸油区放置的手推式灭火器和消防沙消防毯等进行灭火. 3、值班领导指派专人维持站内加油车辆及人员的秩序(必要时进行疏散)，核算员视火势扑救情况报火警，并将现金账簿和重要凭证放至保险柜后参加扑救工作. 4、如火势继续扩大，值班领导应马上组织全体人员撤离火场,禁止任何人员、车辆进入加油站并立即疏散人群，指挥车辆撤离现场，并在站外安全区域等候消防车辆及消防人员的进场. 5、在消防灭火的同时，首先应保证自己的人身安全。当消防队赶到现场后，与消防队共同灭火，消防队按照灭火预定预案进行灭火. 6、火灾扑灭后，迅速将有关情况上报安全主管部门. 车辆火灾应急处理 1、发生车辆着火时,应立即停止加油或卸油作业。 2、事故发现者马上取来加油岛上的手提式灭火器对准车辆着火部位进行喷射，当班人员马上通知值班领导前来现场指挥决策，同时核算员马上报火警. 3、如火势扩大其他员工应立即取来其他加油岛手提式灭火器以及手推式灭火器参加作战。 4、如火势继续扩大，灭火器无法减轻火势或扑灭时，人员应撤离至安全地带，报火警119. 5、火灾扑灭后，迅速将有关情况上报安全主管部门。并将损坏车辆推至加油机或油罐较远的安全地带，以免引起站内油品着火。 6、对于事故起因明确的情况下，油站领导在公平、公正的原则下调查、了解事故原因，分清责任后作出处理意见；若是驾驶员自身造成的事故，要求该驾驶员对加油站所损坏的设备、物品以及消耗的灭火器进行赔偿；若是由本站员工操作失误或违章操作造成的事故，则应由当事人承担事故责任并对双方损失进行赔偿。 7、在事故起因不明确的情况下，应上报上级安全主管部门，听候处理意见。若须对事故进行技术鉴定分析时，应积极配合相关部门人员进行调查 电器火灾应急处理 1、发生电器火灾时，发现者马上取来离火场最近的手提式灭火器进行扑救。同时，大声疾呼，通知值班领导。 2、值班领导指派人迅速跑至配电房切断电源取来配电间放置的手提式二氧化碳灭火器或干粉灭火器，迅速回到火场并组织当班人员前来扑救。值班领导视如为二次配电则及时切断本站电源总闸，如是一次配电点着火，则与当地供电所联系，及时停止供电. 3、当班人员把火源周围的重要物品及可能引发更大火灾的可燃易燃物移至安全地带。加油站领导指挥其他当班人员进行有效扑救，直到火情被完全控制。此时若火灾尚未扑灭，当班人员马上通知消防队前来救援。 4、如火势继续扩大用灭火器无法減轻或扑灭火势时应将加油机储油罐的量油口进行密闭处理，再疏散站内加油车辆人员，禁止任何车辆、人员进站。 5、如火势已到不可控制的局面，值班领导马上组织人员撤离现场，并等候消防车辆及消防人员的进场. 6、火灾扑灭后，迅速将有关情况上报安全主管部门。 7、安全主管部门速派专业维修人员到站对电气线路进行维修恢复够收其正常生产、生活。 |
| 3 | 废气处理系统失效或故障，废气未经处理或处理不合格，直接进入大气环境 | 立即停车，待废气处理设施修缮后恢复生产。 |
| 4 | 废水泄漏或废水不达标排放 | 1、通知停止生产装置设施的运行，关闭阀门防止废水流出站外； 2、立即通知泄漏单元负责人，用导流槽、应急泵泵入专用容器收集； 3、通知污水站停止污水外排，接受事故水处理达标后再排放； 5、按职责分工对泄漏废水废水水质情况进行监测； 6、应急监测组对污水进行分析并向指挥部反馈结果； 7、防止废水向土壤渗透； 8、使用的各类废弃物等都必须及时清理，定点堆放，防止造成二次污染。 |
| 5 | 危险废物未妥善处置或危废间设置不合理 | 危险废物一经发现立即处置，暂存危废间后，定期交由具资质单位处置；危废间严格按照要求设计、施工。 |

### 7.3.3应急疏散

- 7.3.3.1站内应急疏散

（1）撤离前尽可能携带一些个人防护装备如安全帽、湿毛巾、湿手套、过滤式面罩、口罩（打湿）；撤离过程中用佩戴过滤式面罩或以湿物堵住口鼻防止中毒；

（2）撤离前镇定3秒钟，注意观察周围灾害扩散形势及大致风向，选择高点、逆风向作为逃生路线；

（3）如果有爆炸发生，应目测选择结实的建构筑物躲避，防止飞散物和冲击波伤害，没有这类物体可以找地表凹陷或略低点，暂时躲避，或就地卧倒，护住头部，待爆炸停止立即撤离，不可长时间在低洼处躲避；

（4）平时按预案熟悉撤离路线，自觉训练，撤离时担任引导任务；

（5）岗位及人员分散的单位必须人人训练撤离技能，熟练掌握正确撤离路线；

（6）负责应急疏导的应急小组在撤离过程中负责指挥引导人群的疏散与撤离。

- 7.3.3.2厂外应急疏散

当事件危及站外时，企业应向可能受到影响范围内的敏感受体发布通报，明确事件的危害性，提出疏散的建议。并在政府相应应急人员未抵达前，派工作人员协助相关的人员组织应急疏散。并在政府力量抵达后，统一听从政府人员的安排，由政府应急人员指挥应急疏散工作。

### 7.3.4受伤人员救治

本措施由当地医疗机构负责实施。一旦发生人员受伤时，通讯联络组的成员立即向就近医疗机构报告，立即求助120急救中心或快速送往最近的医院，并以最快的速度进行抢救、救护。医疗救护组现场的救护处理措施、方法：

（1）使受伤者尽快脱离事故现场转移至空气新鲜处，按照先重伤，后轻伤的原则，按不同受伤情况进行处理。

（2）对中毒人员救护：应先松开衣领、紧身衣物、腰带及其它可能妨碍呼吸的一切物品，保持患者呼吸道畅通，必要时给氧。注意保暖、静卧，若有呕吐则应侧卧，以防止呕吐物吸入气管，同时，注意中毒者的病情变化。

（3）燃烧物灼伤和烧伤：用清洁的冷水冲洗30分钟以上，然后简单包扎。对明显红肿的轻度烫伤要立即用冷水冲洗几分钟，用干净的纱布包好即可。如果局部皮肤起水泡，要立即冷却30分钟以上。

（4）呼吸心跳停止须现场进行人工呼吸、心脏挤压术。

（5）待救护车到场或动用最快的交通工具，及时护送伤员到医院。运送途中应尽量减少颠簸，同时密切注意伤者的呼吸、脉搏、血压及伤口情况。

## 7.4应急监测

### 7.4.1应急监测的概念

发生突发环境事件时，环境应急监测小组应迅速组织监测人员赶赴事件现场，根据实际情况，迅速确定监测方案（包括监测布点、频次、项目和方法等），及时开展应急监测工作，在尽可能短的时间内，用小型、便携仪器对污染物种类、浓度、污染范围及可能的危害做出判断，以便对事件及时、正确进行处理。若监测困难，应当及时汇报现场指挥，由现场指挥根据情况向专业部门求助。

### 7.4.2应急监测方案的确定方法

（1）根据加油站应急领导小组的指示，建立全站应急监测网络，组织制定全站突发性环境污染事故应急监测预案。

（2）通过初步现场及实验室分析，对污染物进行定性，定量以及确定污染范围。根据不同形式的环境事故，确定好监测对象、监测点位、监测项目、监测方法、监测频率、质控要求。同时做好分工，由小组组织分配好任务。

（3）现场采样与监测。由加油站应急领导小组进行突发性环境污染事故应急监测的技术指导和应急监测技术研究工作。

（4）根据事态的变化，在加油站应急领导小组的指导下适当调整监测方案。

（5）应急监测终止后应当根据事故变化情况向领导汇报，并分析事故发生的原因，提出预防措施，进行追踪监测。

（6）完成加油站应急领导小组交办的其它工作。

### 7.4.3主要污染物现场及实验室应急监测方法

（1）现场监测应当优先使用试纸、气体检测管，水质速测管及便携式测定仪。

（2）对于现场无法进行监测的，应当尽快送至实验室进行分析，应急监测结果后需用精密度、准确度等指标检验其方法的适用性。

（3）对于有些特殊污染事件或污染物，也可适当采用生物法进行监测。

### 7.4.4应急监测点位的布设

（1）布点原则：采样断面（点）的设置一般以突发环境事件发生地及其附近区域为主，同时必须注重人群和生活环境、重点关注对饮用水水源地、人群活动区域的空气，农田土壤等区域的影响，并合理设置监测断面（点），以掌握污染发生地状况、反映事故发生区域环境的污染程度和范围。

（2）对被突发环境事件所污染的地表水、地下水、大气和土壤应设置对照断面（点）、控制断面（点）、对地表水和地下水还应设置消减断面、尽可能以最少的断面（点）获取足够的有代表性的所需信息，同时必须考虑采样的可行性和方便性。

### 7.4.5应急监测方案

根据加油站可能发生的事故情景，当发生油品泄漏、火灾事故、废气超标外排、事故水排放等情景时可能会对周边地表水水质及地下水造成影响，因此，制定公司地表水及地下水监测、燃烧产生有毒有害气体、废气外排监测方案。

（1）地表水

根据公司可能发生的突发环境事件影响范围、废水特征污染物性质等，制定地表水应急监测方案，包括监测点位、因子、频次等。地表水应急监测方案及监测分析方法见下表。

表7.4-1  公司地表水应急监测方案

| 编号 | 监测点位置 | 监测因子 | 监测频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水总排口 | pH、COD、氨氮、石油类等 | 初期阶段：0.5h/次；控制阶段：2h/次；跟踪阶段：1d/次，连续7d。 | 委托资质单位 对被污染的水源、水系、土壤进行现场取样分析 |
| 2 | 废水管网下游500米 |  |  |  |

注：①上述监测因子企业均不具备监测能力，可委托有资质单位监测；

②结合现场实际情况可适当调整监测点位置，确保监测人员可迅速到位取样。

③连续两次监测浓度均低于标准值或已接近可忽略水平时可停止监测。

（2）地下水

根据公司周边敏感目标分布情况、事故特征污染物性质等，制定地下水应急监测方案，包括监测点位、因子、频次等。地下水应急监测方案及监测分析方法详见下表。

表7.4-2   公司地下水应急监测方案

| 编号 | 监测点位置 | 监测因子 | 监测频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2000米范围内地下水井 | pH、溶解性总固体、氨氮、石油类等 | 初期阶段：事故初期1h一次； 控制阶段：1d/次； 跟踪阶段：1周/次，持续1~2个月。 | 取样点深度在地下水水位以下1.0m之内。 委托资质单位监测 |

注：①监测因子委托有资质单位监测；

②连续两次监测浓度均低于标准值或已接近可忽略水平时可停止监测。

（3）大气监测

根据公司周边敏感目标分布情况、事故特征污染物性质等，制定大气应急监测方案，包括监测点位、因子、频次等。大气应急监测方案及监测分析方法见下表。

表7.4-3   公司大气应急监测方案

| 编号 | 事故类型 | 监测点位置 | 监测因子 | 监测频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火灾事故 | 事故点的上风向适当位置布设对照点，下风向设置3个以上监控点，如有低洼地等特殊位置需增设监控点 | 非甲烷总烃、颗粒物、CO、甲苯、二甲苯 | 废气污染事故发生时每30min监测一次，视污染物浓度递减情况适当降低监测次数，事故应急结束后调整为4次/天，直至污染因子监测结果连续达标。 | 委托有资质单位监测 |
| 2 | 废气事故排放 | 事故点的上风向适当位置布设对照点，下风向设置3个以上监控点，如有低洼地等特殊位置需增设监控点 | 非甲烷总烃、甲苯、二甲苯 |  |  |

注：①监测因子需委托有资质单位监测；

②连续两次监测浓度均低于标准值或已接近可忽略水平时可停止监测。

### 7.4.6跟踪监测

污染物质进入周围环境后，随着稀释、扩散和降解等作用，其浓度会越来越低。为了掌握事故发生后的污染程度、范围及变化趋势，常需要进行连续的跟踪监测，直至环境恢复正常或达标，确保事发环境及周边所影响环境的安全。

### 7.4.7企业应急监测

一旦应急指挥部下达环境应急监测通知时，立即委托资质单位进行监测，监测人员、采样人员到达现场，配戴个人防护用品后，根据现场的实际情况，对水污染物、大气污染物等进行监测，若存在无法监测或不具备监测条件和能力的项目时，应向指挥部报告，请示上一级部门报告，提请上级环境监测机构协调解决。

将应急监测结果以最快的速度形成报告，经审核后迅速提交报告至应急指挥部，同时按规定报上级有关部门，根据监测结果，综合分析突发性环境事件污染变化趋势，并通过专家咨询和讨论的方式，预测并报告突发性环境事件的发展情况和污染物的变化情况，作为突发性环境事件应急决策的依据。

### 7.4.8监测人员的安全防护措施

现场应急监测分析方案的具体实施均是由应急监测组完成的，而每一污染事故都可能危及分析人员的人身安全。为了保护分析人员并有效地实施现场快速分析，在实施应急监测方案之前，还应该配备必要的防护器材，如防毒工作服、耐酸碱工作服、耐高温消防服、面部防护罩、靴套、头盔、口罩、气密防护眼镜以及应急灯等。

## 7.5应急结束

### 7.5.1应急终止条件

符合下列条件之一的，即满足应急终止条件：

（1）事件现场得到控制，事件条件已经消除；

（2）污染源的泄漏或释放已降至规定限值以内，且事件所造成的危害已经被消除，无继发可能；

（3）事件造成的危害已彻底消除，无继发可能；

（4）事件现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要；

（5）采取了必要的防护措施以保护公众免受再次危害，并使事件可能引起的中长期影响趋于合理且尽量低的水平；

（6）事件发生后产生的污染物全部合理合法处置，对周边环境敏感区不造成影响。

### 7.5.2应急终止程序

当突发事件得到控制后，灾害性冲击己消除，不可能发生次生事件，社会负面影响消减，进入恢复阶段时，启动应急终止程序。

（1）经现场连续跟踪监察，环境污染事故已消除或污染源已得到有效控制，主要污染物质指标已达到国家规定标准的前提下，现场应急指挥中心确认终止时机，经现场应急指挥中心核查后，按突发环境事件的响应级别，现场指挥中心下达应急终止命令。

（2）事故救援工作结束时，现场救援指挥部向所属各专业应急救援队伍下达应急终止命令；告知相关单位和周边保护目标事件危险已解除。现场取证：恢复现场前，进行必要的取证工作，将取证材料移交事件调查组。

（3）应急状态终止后，应根据有关指示和实际情况，继续进行环境监测和评价工作。

（4）配合相关主管部门对环境污染事件中长期影响进行评估，提出补偿和对遭受污染的生态环境进行恢复的建议。

### 7.5.3终止原则

应急终止与应急响应相应，服从分级原则。当事故救援结束时：车间级事故由站长苏容容发布终止命令；厂区级由总指挥曹亚民发布终止命令；厂外级由政府指挥人员发布终止命令。

### 7.5.4应急终止后的行动

（1）通知本单位相关部门、周边企业（或事业）单位、社区、社会关注区及人员事件危险已解除。

（2）对现场暴露的工作人员、应急行动人员和受污染设备进行清洁净化。

（3）应急指挥组配合有关部门查找事件原因，防止类似问题重复出现。

（4）编制突发环境事件总结报告，于应急终止后上报。

（5）根据环境事件的类别，由相关专业主管部门组织对环境应急预案进行评估，并及时修订。

（6）参加应急行动的部门分别组织、指导环境应急救援队伍维护、保养应急仪器设备，使之始终保持良好的技术状态。

（7）进行环境危害调查与评估，对周边大气环境进行检查，统计周边人员的健康状况（主要是中毒、致死情况）。

（8）对于由于本厂的环境事件而造成周边人员伤害的，统计伤害程度及范围，对其进行适当经济补偿。

（9）根据事件调查结果，对厂内现有的防范措施与应急预案做出评价，指出其有效性和不足之处，提出整改意见。

（10）做出污染危害评估报告，设置应急事件专门记录人员，建立档案和专门报告制度，设专门部门负责管理，并上报当地政府。

# 8 后期处理

## 8.1善后处置

一、受伤人员的救治

（1）妥善、及时救治受伤人员。

（2）协调社会力量，恢复正常生产、生活秩序。

二、调用物资的清理与补偿

（1）组织物资供应部门对调用物资进行及时清理。

（2）清查短缺物资，根据国家政策补偿。

三、社会救助

（1）整理救助财务，制定发放方案并及时发放。

（2）协调保险公司，及时进行保险理赔。

（3）制定恢复生产方案，核算并筹集恢复生产所需资金。

四、原因调查

应急指挥部和厂部相关部门对事故进行调查和取证工作，查明事故原因，确定事故责任，报上级部门。

五、环境影响评估

委托环境监测、环境评价人员及相关部门或专家对突发环境事件进行污染损失评估。弄清污染状况和污染覆盖面，确定事故的波及范围和影响程度，对事故污染的经济损失进行评估，报上级部门。

突发环境事件的经济损失一般包括以下几个方面：（1）自然资源和能源流失的损失；（2）人员生命、健康和劳动力损失；（3）事故清污费用及其他事故处置费用；（4）事故后期环境恢复措施及相关监测费用；（5）其它相关费用。

六、核查事故赔偿

根据突发环境事件损失的评估结果和事故调查结果，确定赔偿金额和相应赔偿人员，按法定程序进行赔偿。

七、调查总结

（1）总结经验教训。

（2）表彰应急处置有功人员。

（3）对预案实施不力者开展责任调查和责任追究。

（4）对造成人为重大损失的按司法程序依法予以追究。

（5）依据应急工作及时修订预案。

## 8.2现场保护措施

突发事件发生后，现场救援的同时必须保护好事故现场保护工作，迅速采取必要措施，抢救人员和财产。因抢救伤员、防止事故扩大以及疏通交通等原因需要移动现场物件时，应当尽可能做出标志、拍照、详细记录和绘制事故现场图，妥善保存现场重要痕迹、物证等。

应急处置组人员到达现场后，采取的措施也不同。一般情况下，应急处置组人员了解现场事故情况后要立即与应急指挥部取得联系，并根据事故的情节和现场态势，采取相应措施：

（1）划定好事故现场的保护范围，禁止无关人员进入事故现场，防止有关痕迹被破坏。

（2）在抢救人员、物资，救灾排险等救险工作中，应力求做到使原始现场少受破坏，变动的范围越小越好，若有必要变动物品位置时，要记清变更前后的准确特征，并如实及时向事故调查人员反映。

（3）撤消现场保护、清扫事故现场，必须征得总指挥的同意。

在现场救援的同时尽可能保护好生产设备和贵重物品，维护现场秩序，做好事故现场保护工作，上报厂应急救援中心事故有关材料，做好善后处置。

同时，在突发环境事件紧急处置后，应急指挥部应组织全厂力量及时进行现场清理工作，根据污染事故的特征采取合适的方法清除和收集事故现场残留污染物，防止二次污染。

## 8.3现场清理措施

根据污染物质的类型与事件造成的影响程度提出相应的清洁净化和恢复方法。

清洁净化和恢复的方法通常有以下几种：

（1）稀释：用水、清洁剂、清洗液稀释事故现场和环境中的污染物料，并将清洗水排入污水处理系统。

（2）处理：对应急行动工作人员使用过的衣服、工具、设备进行处理。当应急人员从受污染区撤出时，他们的衣物或其他物品应集中处理。

（3）物理的去除：使用刷子或吸尘器除去一些颗粒性污染物。

（4）中和：中和一般不直接用于人体，一般可用苏打粉、碳酸氢钠、醋、漂白剂等用于衣服、设备和受污染环境的清洗。

（5）吸附：可用吸附剂吸收污染物，但吸附剂使用后要回收，处理。

（6）隔离：隔离需要全部隔离或把现场和受污染环境全部围起来以免污染扩散，污染物质要待以后处理。

## 8.4生态恢复措施

生态监测与生态修复，对于造成生态破坏的突发环境事件，应在事件处理后进行生态监测，并视生态破坏的严重程度，酌情采取相应的生态修复措施。

对泄漏或水污染事故造成的地表植被破坏，组织进行植被恢复或采取绿化措施进行生态恢复。对于水污染事故造成的周边生态破坏，应进行跟踪监测，监视周边生态恢复情况，并降低污染强度，促进生态恢复。

## 8.5生产恢复措施

二级响应后的生产恢复工作由站内工作人员主导完成，一级响应后的事故现场清理工作由总指挥主导完成。主要完成以下工作，方可恢复生产。

（1）转移、处理、贮存或以合适方式处置废弃材料。

（2）应急设备设施器材的消除污染、维护、更新等工作，足以应对下次紧急状态。

（3）维修或更换有关生产设备。

（4）清理或修复污染场地。

# 9突发事件应急保障

## 9.1经费及其他保障

财务部做好事故应急救援必要的资金准备，用于完善和改进厂应急救援体系建设、监控设备定期检测、应急救援物资采购、应急救援演习和应急人员培训等，保障应急状态时单位应急经费的及时到位。

## 9.2应急物资装备保障

根据应急救援工作的需要，做好物资供应工作，如通讯器材、救援器材、防护器材、药品等。防化抢险队、抢险抢修队、消防队配备防化、抢修、消防专用设施，通讯联络器材和防毒面具等。医疗救护队配备专用抢险救护车及完善的医疗救护设施和必备药物、器具。环境监测队配备监测仪器和必备的防毒器具。企业现有应急物资的储备情况见表9.2-1.

表9.2-1   应急救援器材配置一览表

| 物资种类 | 物资名称 | 规格型号 | 报废日期 | 现有物资 | 拟增加物资 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 堵漏 | 沙包 | 25kg/袋 | 2-3年 | / | 6袋 |
| 污染物收集 | 消防砂池 | 2m3 | 长期使用 | 1个 |  |
|  | 消防砂桶 | / | 2-3年 | 2个 |  |
|  | 消防铲 | / | 2-3年 | 2把 |  |
|  | 吸油毡 | / | 长期使用 | / | 若干 |
| 灭火 | 干粉灭火器 | MFT35推车式 | 8-10年 | 1具 |  |
|  | 干粉灭火器 | MFZL4手提式 | 5-6年 | 14具 |  |
|  | 灭火毯 | 1000mm×1000mm | 长期（无破损） | 2张 |  |
| 医疗救护 | 药箱 | 配外用药品 | 2-3年 | 1个 |  |
| 安全防护 | 工作服 | 防静电 | 每年更换 | 7套 |  |
|  | 防护手套 | 耐油和棉线 | 每年更换 | 7套 |  |
|  | 过滤式消防呼吸器 | / | 3年 | 2副 |  |
|  | 安全帽 | / | 3年 | 1顶 |  |
|  | 安全鞋 | / | 每年更换 | 5双 |  |
|  | 担架 | / | 长期使用 | / | 1副 |
| 应急照明 | 应急照明灯具 |  | 长期使用 | 2具 |  |
|  | 手电筒 | / | 长期使用 | 1只 |  |
| 应急通信 | 固定电话 | / | 长期使用 | 1台 |  |
|  | 移动电话 | / | 长期使用 | 2台 |  |
| 警戒器材 | 隔离警示带 | / | 长期使用 | 2个 |  |
| 气象监测 | 风向标 | / | 长期使用 | 1个 |  |

参照《环境应急资源调查指南（试行）》附录A、《应急保障重点物资分类目录》（2015年）以及《危险化学品单位应急救援物资配备标准》（GB30077-2013）危险化学品单位应急物资配备标准，并从环境应急角度出发，可以看出，企业储备了一定量的事故应急救援装备，为更好应对可能突发的环境污染事故，建议企业还应补充沙包沙袋、围油栏等围堵物资；医用急救箱、应急照明设备等应急急救设备；以及防毒面具、防护服、雨靴、雨具等个人防护物品等，建议分公司配备便携式应急监测设施以加强对区域加油站的应急监测，并且各应急物资补充后应有专人负责管理。

建议企业完善规划应急物资存放点、种类及存放数量，做好物资管理以及建立管理台账。

企业指挥机构的应急队伍要根据本预案要求，建立处理突发环境事件的日常和战时两级物资储备，增加必要的应急处置、快速机动和自身防护装备和物资的储备，维护、保养好应急仪器和设备，使之始终保持良好的技术状态，确保参加处置突发环境事件时救助人员自身安全，及时有效地防止环境污染和扩散。

## 9.3制度保障

加油站建立环境安全方面管理制度，以及制定了各岗位作业指导书，如《环境保护管理制度》、《环境保护责任制度》、《环境监测管理制度》、《废弃物管理指导书》、《噪声控制管理指导书》《雨水收集井作业指导书》、《污染物排放执行标准》等。

## 9.4应急队伍保障

按照本预案规定成立应急组织体系，加强应急体系的日常管理、建设。对各专业应急人员定期开展培训、演练，全面提高应急队伍应急能力。

充分掌握可利用的社会应急资源，建立联动协调机制，借用附近单位等各种社会救援力量参与应急救援工作。在事故时，周边单位能够给予厂区运输、人员、救治以及救援部分物资等方面的帮助。同时也能够依据救援需要，提供其他相应支持。

## 9.5通信与信息保障

负有救援保证任务的部门、单位和个人，必须随时保证通信和信息的畅通，各种联络方式必须建立备用方案，建立应急救援机构和人员通讯录。通讯方式如有变更要及时通知预案维护和修订部门。各应急部门主管或主要应急负责人手机必须保持24小时开机。

## 9.6医疗急救保障

医疗救治组负责落实与地方医疗卫生、职业病防治部门的应急医疗救援协议的签订，落实急救药箱药品，急救器材的配备与更新。安全或环保部门落实组织现场应急人员与医疗急救人员定期的医疗急救知识与技术的培训。

# 10应急培训和演练

## 10.1培训

加油站负责组织应急抢险队伍成员每年3次以上培训，培训方式可送外部消防机构或外部消防机构来现场培训。

依据对本公司单位员工、周边工厂企业、人员情况的分析结果，明确培训如下内容：本加油站事故应急救援和突发环境污染事故处理的人员培训分二个层次开展。

（1）车间班组级

车间班组级是及时处理事故、紧急避险、自救互救的重要环节，同时也是事故及早发现、及时上报的关键，一般事故在这一层次上能够及时处理而避免，对班组职工开展事故急救处理培训非常重要。每季开展一次，培训内容：

1）针对各岗位可能发生的事故，在紧急情况下进行紧急避险、报警的方法；

2）针对各岗位可能导致人员伤害类别，现场进行紧急救护方法；

3）针对各岗位可能发生的事故，如何采取有效措施控制事故和避免事故扩大化；

4）针对可能发生的事故应急救援必须使用的防护装备以及相关环境应急设施，学会使用方法；

5）针对可能发生的事故，学习消防器材和各类设备的使用方法；

6）掌握加油站存在危险化学品特性、健康危害、危险性、急救方法。

（2）公司级

由经理、安管员及义务消防队员组成，成员能够熟练使用现场装备、设施等对事故进行可靠控制。它是应急救援的指挥部与操作者之间的联系，同时也是事故得到及时可靠处理的关键。每年进行二次，培训内容：

1）包括班组级培训所有内容。

2）掌握应急救援预案，事故时按照预案有条不紊地组织应急救援。

3）针对车间生产实际情况，熟悉如何有效控制事故，避免事故失控和扩大化。

4）各部门依据应急救援的职责和分工开展工作。

5）组织应急物资的调运。

6）申请外部救援力量的报警方法，以及发布事故消息，组织周边社区、政府部门的疏散方法等；

7）事故现场的警戒和隔离，以及事故现场的洗消方法。

## 10.2 演练

加油站应急指挥领导小组从实际出发，针对危险目标可能发生的事故，每年组织1次逃生演习和1次事故应急救援综合演练。把指挥机构和救援队伍训练成一支思想好、技术精、作风硬的指挥班子和抢救队伍。一旦发生事故，指挥机构能正确指挥，各救援队伍能根据各自任务及时有效地排除险情、控制并消灭事故、抢救伤员，做好应急救援工作。每年年底根据实际情况编制下年的演练计划。计划包括：

（1）演练组织与级别

应急演练分为部门、公司级演练和配合政府部门演练三级；部门级的演练由部门负责人（现场指挥）组织进行，公司安全、环保、技术及相关部门派员观摩指导；公司级演练由加油站应急指挥小组组织进行，各相关部门参加；与政府有关部门的联合演练，由政府有关部门组织进行，公司应急领导小组成员参加，相关部门人员参加配合。

（2）演练准备

演练应制订演练方案，按演练级别报应急指挥负责人审批；演练前应落实所需的各种器材装备与物资、交通车辆、防护器材的准备，以确保演练顺利进行；演练前应通知周边社区、企业人员，必要时与新闻媒体沟通，以避免造成不必要的影响。

（3）演练科目与内容

根据公司环境风险情况，针对性的设定演练科目及演练内容：

①废气设施故障导致废气超标排放处理演练；

②危险化学品泄漏应急演练；

③火灾事故应急救援演练；

④人员疏散逃生演练；

以上演练科目每年最少进行一次。每年对演练次数、内容、效果进行考核。确保演练能达到预期目的。

（4）演练频次与范围

部门演练（或训练）以报警、报告程序、现场应急处置、紧急疏散等熟悉应急响应和某项应急功能的单项演练，演练频次每年5 次以上；公司级演练以多个应急小组之间或某些外部应急组织之间相互协调进行的演练与公司级预案全部或部分功能的综合演练，演练频次每年2次以上。与政府有关部门的演练，视政府组织频次情况确定，亦可结合公司级组织的演练进行。

# 11预案管理

## 11.1预案评估、备案

预案的评审可分为内部评审和外部评审。内部评审主要由加油站主要负责人组织站内人员进行评审，外部评审是则由上级主管部门以及其他相关企业单位、环保部门、周边群众代表、专家等对本预案进行评审。

预案经评审完善后，由加油站主要负责人签署发布，报所在地生态环境主管部门备案。

## 11.2预案发布与发放

本加油站应急预案经评估后，由总经理签署发布。

保障组负责对应急预案的统一管理；

保障组负责预案的管理发放，发放应建立发放记录，并及时对已发放预案进行更新，确保各部门获得最新版本的应急预案；

应发放给应急组织机构各成员和各部门主要负责人、岗位。

## 11.3应急预案的实施

本预案自发布之日起施行。

## 11.4预案维护与更新

环境应急预案演练结束后，企业应当对环境应急预案演练结果进行评估，撰写演练评估报告，分析存在问题，对环境应急预案提出修改意见。

企业应当按照有关法律法规和本办法的规定，根据实际需要和情势变化，依据有关预案编制指南或者编制修订框架指南修订环境应急预案。

企业结合环境应急预案实施情况，至少每三年对环境应急预案进行一次回顾性评估。有下列情形之一的，及时修订：

（1）面临的环境风险发生重大变化，需要重新进行环境风险评估的；

（2）应急管理组织指挥体系与职责发生重大变化的；

（3）环境应急监测预警及报告机制、应对流程和措施、应急保障措施发生重大变化的；

（4）重要应急资源发生重大变化的；

（5）在突发事件实际应对和应急演练中发现问题，需要对环境应急预案作出重大调整的；

（6）其他需要修订的情况。

对环境应急预案进行重大修订的，修订工作参照环境应急预案制定步骤进行。对环境应急预案个别内容进行调整的，修订工作可适当简化。

企业应当于环境应急预案修订后20个工作日内将新修订的预案报原预案备案管理部门重新备案；预案备案部门可以根据预案修订的具体情况要求修订预案的生态环境主管部门或者企业事业单位对修订后的预案进行评估。